## Sheet2
| 类别 | 功能模块 | 功能要求说明 | 数量 | 备注
一、检前部分 | 微信平台 | 单位员工在线预约 | 支持单位客户在线预约体检，有效控制体检中心每日体检人数，单位客户通过验证码登录系统，进行项目体检日期的确认，然后预约体检。 | 1
|  | 个性化推荐 | 个人客户可填写健康问卷（问卷基于2014年中华健康管理学分会专家共识形成的检查自测问卷），系统根据问卷结果自动推荐体检项进行体检预约和在线支付。 | 1 | 如专家共识更新，支持免费更新
| 体检系统 | 检前短信通知 | 在体检中心现场预约备单的客户，体检前一天发送短信注意事项告知。所有发短信需要选择范围。 | 1
| 会员储值管理 | 会员储值管理系统 | 增加储值卡管理系统，体检中心可体检发放储值卡，并与体检收费系统对接，客户持体检卡也可进行缴费。 | 1
| 自助服务系统 | 自助机及系统 | 1、支持客户通过自助机选择套餐快速体检预约，支持常规入职体检、驾照体检等项目的快速选择和支付。 | 2
2、自助登记：对于已预约客户，可进行自助体检登记，扫描身份证后进行自助登记并打印导检单及条码。
3、配置自助机两台，并于体检系统、微信支付打通。
二、检中部分 | 体检系统 | 系统设备接口 | 将目前我科室的：身高体重仪、心电图仪、骨密度仪、动脉硬件检查仪、人体成分分析仪，共计5台设备对接到体检系统：1、将身高体重测量结果自动传回体检系统；2、将心电图、骨密度、动脉硬化、人体成分分析仪检查报告传回体检系统，然后由医生在体检系统出具结果，最终在体检报告统计打印以上检查报告的图像。 | 5 | 按实际设备数量核算
|  | HIS接口升级 | 1、按HIS流程进行体检客户在HIS系统的建档、开单、缴费、退费流程，以形成体检业务的闭环管理流程。 | 1
2、体检项目对码，配合HIS方，在HIS系统诊疗项目整理完成后，体检系统重新对码，保证体检系统项目于HIS系统一致。
3、体检系统是重HIS系统读取的PACS类检查报告，需要重新按新标准对接PACS报告读取功能，以保障数据传输的准确性。
|  | LIS接口开发 | 与医院新LIS系统对接，完成检验项目的发送及检验结果的及时及准确读取。 | 1
|  | 折扣模式升级 | 在对项目进行统一设置折扣基础上，增加设置总价后再自动计算各项目的折扣方式，以适用体检中心的各种体检业务情况要求。 | 1
|  | 体检质控升级 | 达到四川省体检质控腰围为初检、总检、审核需具备三级质控要求。 | 1
|  | 检中短信通知 | 1、短信模板：系统支持自由设置多种短信模板，模块内容可自由编辑，模板上客户姓名、性别可根据不同的客户自动变化； | 1
2、报告领取通知：支持批量扫描后一键通知所有客户。
3、异常情况通知：支持输入客户体检号，然后选择模板，发送异常情况通知；
|  | 体检危急值管理 | 1、危急值设置：可按照我院危急值的管理要求进行危急值配置管理； | 1 | 我院危急值修订后，支持免费更新
|  |  | 2、危急值提醒：系统自动根据设置的危急值规则自动计算并在系统上实时提醒危急值管理医生。 |  | 我院危急值修订后，支持免费更新
|  |  | 3、危急值通知：如发现危急值，危急值医生页面将自动弹出提示，医生可快速进入危急值页面查看和处理危急值。危急值通知支持在体检系统直接编辑短信内容发送到客户手机。 |  | 我院危急值修订后，支持免费更新
|  | 统计报表升级 | 对不满足要求的统计报表进行优化改造，包含费用部分和团体数据统计部分，要求按照体检中心提供的样式进行数据统计和呈现。 | 1
|  | 体检报告 | 支持健康体检报告打印和按照入职体检表样式进行设计并打印入职体检报告。 | 1
|  | 总检结论词升级 | 整理并导出近三年内使用频率较高的且不在基础词库的结论，然后由我科室医生重新整理后再导入到体检系统的基础词库中，以提高医生总检效率。 | 1
|  | 总检结论自动提取功能 | 系统自动提取PACS类报告结论，比如超声发现有脂肪肝的结论，系统自动提取脂肪肝的结论到总检结论词列表中，医生只需针对性的进行结论查看和复核，同时自动提取后，医生就不再手动选择结论词，只需对选择好的结论词进行合并、编辑等操作，可有效提升总检效率。 | 1
三、检后部分 | 体检系统 | 科研数据分析 | 1、可根据结论词进行筛选，支持多结论词组合筛选和多条件进行筛选； | 1
2、可根据指标进行筛选，支持指标条件组成筛选和对条件筛选；
3、支持根据体检时间、单位、任务等条件进行筛选；
4、导出结果支持excel导出。
| 微信平台 | 满意度调查 | 客户通过微信平台可就体检中心的环境、体检感受、工作人员服务等进行满意度评价，同时支持自由书写意见或建议。满意度调查分个检、团体两种模式，可按时间段进行数据的导出。 | 1
| 体检系统 | VIP客户管理 | VIP客户短信通知：支持对VIP客户，定时发送短信通知功能。 | 1