## Sheet1
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准（主要技术参数）
1 | 干粉灭火器 | ABC4
10 | 塑料铁马护栏 | 1.4米
3 | 灭火器箱 | 4*2
4 | 二氧化碳灭火器 | MT2
9 | 安全警示带 | 通用
13 | 衬胶水带含接扣 | φ65
6 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30
5 | 二氧化碳推车式灭火器 | MTT24
7 | 消防剪断钳 | 600mm
8 | 安全绳 | 0.8mm*20m
2 | 干粉灭火器 | ABC2
11 | 伸缩围栏 | 1.2*2.3
12 | 路锥 | 通用
14 | 直流水枪 | φ65
15 | 光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-FT8101
16 | 手持金属探测器 | 通用
17 | 消防模块 | FT8209
18 | 火灾显示器 | NT9303
19 | 火灾显示器 | GST-ZF-500Z
20 | 电源盘 | IG-M1 103
21 | 蓄电池与电源盘配套 | 12V/12AH
22 | 主机总线制手动盘 | FT8304
23 | 黄油 | 1Kg
24 | 水带挂钩 | 通用
25 | 单杠梯 | TDZ31
26 | 手抬机动消防泵（柴油） | JBC5.0/8.6
27 | 异径接扣 | 80*65
28 | 消防应急照明灯 | 通用
29 | 疏散指示灯 | 通用
30 | 消防防护服 | 通用
31 | 消防头盔 | 通用
32 | 消防手套 | 通用
33 | 消防胶靴 | 通用
34 | 腰带 | 通用
35 | 腰斧 | 通用
36 | 消防斧头 | 大斧
37 | 保安服 | 春秋装
38 | 保安服 | 夏装
39 | 保安服 | 冬装
40 | 武装干部皮鞋 | 通用
41 | 对讲机 | VK6000
42 | 防刺背心 | 通用
43 | 防爆盾牌 | 通用
44 | 防爆头盔 | 通用
45 | 防爆钢叉 | 通用
46 | 强光手电 | RWX7620
47 | 安全带 | 通用
48 | 缓降器 | 30米
49 | 缓降器 | 40米
50 | 65型二分水器 | 65型
51 | 铁铤 | 通用
52 | 消防蝶阀 | DN150
53 | 消防信号蝶阀 | DN150
54 | 消防专用强光电筒 | RWX7620
55 | 消防员呼救器、方位灯 | RHJ240
56 | 喊话器 | K-16
57 | 执法记录仪 | 通用
58 | 消防喷淋头 | 68°下喷
59 | 红外线报警器主机 | 6.1HD大功率扩展型
60 | 探头 | HT-8080-9(W)
61 | 报警器电池 | 12V7A
62 | 探头电池 | 8.4V