七氟丙烷气体回收需求

一、回收内容  
   - 回收气体：七氟丙烷（HFC-227ea）  
   - 预计回收量：120kg，  
   单次服务：回收气体_____元（罐体需返还，医院留存）。 
 二、投标人资格要求
 1. 基本资质：  
   具备独立法人资格，持有合法消防相关营业执照。  
 2. 技术要求：  
   拥有七氟丙烷回收、净化、存储的专业设备与技术。  
3. 合规要求：  
   符合国家《危险废物污染防治技术政策》及地方环保法规。 
三、技术要求与标准
1. 回收流程：  
   采用安全、环保的回收技术（如压缩冷凝法、吸附法等）。  
   确保回收率≥______%，残留量符合国家标准。  
2. 设备要求：  
   设备需具备防爆、防泄漏功能，符合行业安全标准。  
3. 运输与存储：  
   提供符合危化品运输资质的专用车辆。  
   存储场所需具备防火、防潮、通风条件。