三号楼锅炉维保服务需求

一、设备信息

1.锅炉为真空热水锅炉

2.设备型号：WZRO.81-65/40-Q

3.出厂日期：2012.08

二、服务范围

锅炉本体、燃烧体、电控、软水处理器等设备，以及分气缸（过分集水器）、管道等配套设备。

三、维保项目

1.系统巡检不少于6次/年。

2.安全评估4次/年，并出具评估报告。

3.燃烧器保养4次/年。

4.控制系统保养4/年。

5.客户回访：不限次数，免费回访。

6.技术咨询：不限次数，免费咨询。

7.故障维修： 不限次数，≤200元配件免费维修，2小时响应，故障大修另行处理。

8.维护维修档案存档：1次/年。