二号楼太阳能风能机组维保服务需求

一、设备信息

1.太阳能、空气能

2.设备型号：

热泵循环热水机组：LWH-050

太阳能真空管：Z-QB/0.06-WF-4.9/50-58

3.出厂日期：2018

二、服务范围

空气能循环泵、太阳能循环泵、增压泵、电磁阀、阀门等设备维护保养。

三、维保项目

1.系统巡检不少于6次/年。

2.安全评估4次/年，并出具评估报告。

3.客户回访：不限次数，免费回访。

4.技术咨询：不限次数，免费咨询。

5.故障维修： 不限次数，≤200元配件免费维修，2小时响应，故障大修另行处理。

6.维护维修档案存档：1次/年。