## 康复健康
序号 | 产品名称 | 产品描述（功能参数相当于，在不影响主要功能的情况下，允许细微差别） | 参考尺寸L*W*H（相当于允许细微差别） | 单位 | 产品数量
1 | 多功能健身器 |  |  |  | 1
2 | 翻身护理器 | 1、将翻身护理器垫入卧床者下肢位，用作间隔双腿； 2、双手握住翻身护理器的左右把手，尽量使护理器垫在卧床者膝盖下方； 3、一手握住翻身护理器把手，另一只手轻扶卧床者肩部进行翻身。 另外：也可用作肢体位置保持，在换洗、整理衣物、床单及擦身、换尿片时，是护 理工作轻松方便。 | 40 *39*13cm | 件 | 1
3 | 康复慢跑台 | 用于下肢训练 输出功率：（1800w）2.5HP 输出电压：220V(50HZ) 规格：1775*715*1378mm 有效跑步面积：1260*420mm 速度范围：医疗慢速跑步：0.1-6.0km/h； 普通跑步：0.3-14.0km/h 额定载重：120kg 净重：75kg | L1775*W715*H1378 | 件 | 3
4 | 手推车(带脚踏） | 取代拐杖，代步助行，腿脚康复训练 | 手柄离地高度75-86cm,座板尺寸32*35cm ，座宽：45cm，车身宽度65cm,净重6.5kg,座板离地高度50cm | 件 | 1
5 | 坐式扩胸训练器 | 规格：98*108*126cm 用途：集中训练胸大肌、斜方肌。 使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 10档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。 | 98*108*126cm | 件 | 1
6 | 坐式上臂训练器 | 规格：92.5*74*92cm 用途：集中训练肱二头肌、肱三头肌。 使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 10档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。座垫高度可调，适合不同身高的训练者。 | 92.5*74*92cm | 件 | 1
7 | 坐式上肢训练器 | 规格：113.5*74*118.5cm 用途：集中训练三角肌、斜方肌、大圆肌。 使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 10档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。 | 113.5*74*118.5cm | 件 | 1
8 | 坐式下肢训练器 | 规格：177.5*74*103cm 用途：集中训练四头伸肌、臀大肌、腰筋膜。 使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 10档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。靠垫位置可调，适合不同身高的训练者。 | 177.5*74*103cm | 件 | 1
9 | 坐式腰腹训练器 | 规格：104.5*74*96cm 用途：集中训练腹外斜肌。 使用高级进口油缸，专业设计，可持续产生顺畅阻力。 10档油缸阻力调节方式。后附移动轮，可轻松的移动器材。辅助训练把手令训练更舒适。 | 104.5*74*96cm | 件 | 1
10 | 综合健身器材 | 用于全身多功能无氧锻炼 |  | 件 | 1
11 | 电针治疗仪 | 1、治疗仪额定输入功率：8VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、脉冲频率 a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分档可调； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； c）断、续波周期：6s； d）疏、密波变换周期：6s。 4、输出脉冲强度 a）毫针电极（负载阻抗250Ω），未加强输出强度：0～18Vpp，有加强输出强度：0～20Vpp； b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），未加强输出强度：0～38Vpp，有加强输出强度：0～44Vpp。 ★5、输出通道：4路输出或加强2路输出（可将两路强度调节成一路输出，使强度倍增）。 6、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调。 7、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。 8、产品符合YY 0780-2018《电针治疗仪》的要求。 | 利用仪器产生的脉冲通过针扎输入人身各部分的经络，产生刺激作用以代替用手不断运针，所产生的人工机械震荡之刺激作用。 | 件 | 7
12 | CQG系列 | 主要参数: 产品式样：台式。 辐射板直径：φ116mm。 电压：、功率、频率：220V、220W、50Hz。 支臂提升范围：5-38cm。 支臂伸缩范围：25-50cm。 仰角（度）：60-240。 方位角（度）：N/A。 计时方式:机械计时(0-60分钟或常开)。 结构特点：辐射头和控制部分之间分别为独立系统（便于维修和更换）。 | 适用症： 关节炎、肩周炎、颈椎炎、面瘫、腹泻、胃脘胀痛、痛经（月经不调）、盆腔炎、阴道炎、宫颈炎、腰肌劳损、坐骨神经痛、落枕、偏头痛、神经衰弱、骨折愈合、软组织损伤、运动性创伤、手术后的伤口愈合（外伤感染）等广泛适用于外科、内科、妇科、儿科、神经科及其他疾病。 | 件 | 7
13 | 床旁主被动（简易） | 便携式，价格低廉，使用方便 | 适用于长期卧床患者，或下肢一侧肢体功能障碍，床旁运动 | 件 | 5
14 | 电子生物反馈治疗仪 | 针对脑梗塞、肌肉萎缩、长期卧床患者等，能有效改善神经敏感性，维持肌肉体积及力量 |  | 件 | 1
15 | 耳背式助听器 | 1、高清音质，多频调节、简单方便。 2、一秒助听智能自动适应周围声源、自动调节到≤55分贝。 3、内置双重降噪功能，自动过滤外界杂音、再次过滤助听器电流声、声音如同原音。 4、采用定向输入、传输过程不延迟、不卡顿、做到声音同步传输。 |  | 件 | 1
16 | 豪华下肢功率车 | 承重：100KG 功能：锻炼心肺功能，腿部肌肉和人体协调性，达到瘦身效果以及锻炼上下肢协调能力，提高中枢神经系统对肌肉支配效果，增加对外展肌群，内收肌群，旋内肌群等锻炼功能。 特征：4KG双向内磁控轮，皮带传动，8档阻力调节，电子表可显示心率，锻炼时间，运动速度，距离，消耗热量等功能。 | 规格：134*59*95CM | 件 | 1
17 | 恒温水箱及其配套设备 | 满足低温板材模具制作 | 恒温加热，为脑血管意外患者制作低温模具，预防脑血管意外患者出现继发性肢体功能变化及病态姿势；对于骨折患者，需要使用外固定者，也可量身打造，临床适用广。 | 套 | 1
18 | 双弯助行器 | 产品尺寸：长55CM 宽48CM 69-89（八档可调） 特点：H杆偏管、可交互和固定两用 | 常规 | 件 | 1
19 | 四肢联动 | 常规（国产） |  | 件 | 1
20 | 语音臂式电子血压计 | 血压测试 | 12*10*12CM | 件 | 1
21 | 空气压力循环治疗仪 | 气囊腔数：四腔；压力模式：一种；小巧美观、操作简单、便于携带，既可医用也可家用；可同时治疗两个肢体；充气压力、时间可调,电机特殊减震处理，噪音低,超强抗压气囊，不易破损；防电磁波干扰；具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命 | 功效：对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压；促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿、能够直接或间接治疗与血液淋巴循环。 | 件 | 2

## 家具
序号 | 产品名称 | 产品描述（功能参数相当于，在不影响主要功能的情况下，允许细微差别） | 参考尺寸L*W*H（相当于允许细微差别） | 单位 | 产品数量 | 备注
1 | 1米床品 | 双摇护理床 |  | 套 | 4
2 | 7日组合式药盒 | 药品细化分类 | 18*4.5*3 cm | 件 | 1
3 | L型扶手 | 五金内芯，尼龙外套，防腐防滑，牢固可靠。 | 内管201不锈钢，壁厚1.0mm，外管ABS，壁厚3.5mm,带防滑颗粒 | 件 | 3
4 | PT凳 | 材质：标准型圆管、优质塑料、高密度海棉、外包优质PU革。方便治疗师坐位转变方向和移位。 | 直径500*H（500-580）mm | 件 | 2
5 | U型带落地支撑扶手 | 五金内芯，尼龙外套，防腐防滑，牢固可靠。 | 内管201不锈钢，壁厚1.0mm，外管ABS，壁厚3.5mm,带防滑颗粒 | 件 | 5
6 | 按摩床 | 用途：附带呼吸孔，方便医生对患者进行按摩治疗。 | 规格：190×60×60cm 用途：按摩师对患者按摩时用床 | 件 | 2
7 | 办公椅 | 1、加厚防爆底盘，SGS认证气杆，海绵乳胶坐垫，升级PU滑轮 | 常规 | 件 | 8
8 | 办公桌 | 材质：三聚氰胺板+钢架脚 | L1200*W600*H750mm | 件 | 8
9 | 半扶手椅 | 1材质：曲木框架+PU 座深符合人体工程学设计，减少座 深，便于长者后背有依托；坐垫加硬设 计方便长者起身； 2、下部离地设计，便于长者起身 时腿部自然弯曲 3、软包面料防水处理，便于打理扶手加厚， 4、便于抓握助力；靠背加高，作为隐形扶手 5、曲木框架：更加耐用，腿部使用曲木，耐用美观 6、油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 | L550*W598*H780mm | 件 | 42
10 | 抱枕 | 双摇护理床 | 30*50cm | 件 | 4
11 | 被套 床笠 枕套 | 1米床品 | 40支 130*70cm，缩水率低，活性印染，色牢度高 | 套 | 22
12 | 被子 | 表布：防羽布 填充：羽丝绒 多层整片装填工艺 拉扯睡不开 | 135*220 | 套 | 22
13 | 彩超检查床 |  |  | 台 | 1
14 | 餐具消毒柜 | 20人左右 |  | 台 | 1
15 | 茶几 | 材料：橡胶木+E1级实木多层板贴水曲柳木皮 油漆：PU半开放漆（两底三面） | L1200*W600*H500 | 件 | 1
16 | 成人防洒盘 | 辅助测评进食 | 该产品由开口档板和盘子组成，开口档板具有三个吸盘。盘体材质为米纳米，开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料。使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。 尺寸：10寸 | 件 | 1
17 | 充气三角垫 | 三段式设计提供更稳定的支撑力，可作为背部靠垫及局部体位抬高垫 | 60*62*18cm | 件 | 1
18 | 充气坐垫 | 根据患者的不同部位的需要，把气垫充气后，放在相应的部位下面，转移该部位的压力，减轻患者的痛苦。 | 48*48CM 净重100G | 件 | 1
19 | 橱柜（洗菜盆） | 材质：不锈钢橱柜，含洗碗盆、水龙头。 | L2000*W500*H820 | 件 | 1
20 | 穿袜器 | 辅助长者穿袜，脱袜 | 常规尺寸 | 件 | 1
21 | 穿衣辅助杆 | 辅助测评穿衣物 | 为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计；穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤，也可以从高处的衣橱上取衣物。 | 件 | 1
22 | 窗帘 | 绿色拼黄色窗帘 | 现场测量 | 米 | 185
23 | 床头柜 | 1、材质：E1级多层实木三胺板； 2、柜顶三方护栏设计，防止物品掉落； 3、床头柜带脚轮，防潮，方便移动。带锁。 | L500*W500*H650mm | 件 | 13
24 | 电动幕布 | 150寸遥控电动幕布 | 4:3尺寸：外壳长3.26米；幕布款3.03米，幕布高2.28米。 | 个 | 1
25 | 电动起身沙发 | 驱动方式：电动控制方 式，带伸展助起按键， 三防面料为防油、防水防污 产品参照尺寸；靠背高1100*扶手离地高度600*座面款770*伸展长1500*座深900 ●三防面料为防油、防水、防污 ●电动控制方式，带伸展助起按键 | 靠背高1100*扶手离地高度600*座面款770*伸展长1500*座深900 | 件 | 1
26 | 定制展柜 | 材料：E1级实木颗粒板三聚氰胺板 | L6200*W400*H2000mm | 件 | 1
27 | 多功能盥洗台 | 1.多功能盥洗台，主要包括面盆、台面、支撑架和镜柜.含龙头 2.主要功能： ①面盆和台面边上和角上都是在出模时做的圆角工艺，尺寸经过调研，符合人体工程学，当长者从旁边经边时因动作不够灵活，反应比较迟钝，思维不够清醒，地面比较湿滑或其它不可预估等原因，不小心碰到台的角或边都会相当危险，此款盥洗台在角和边上设计的圆角有效降低危险系数，结合在工艺能现实的情况下保持美观。 3.台面上有两个开口扶手方便长者搀扶，最主要的目的是为轮椅使用者靠近台面提供一个抓握的地方，台面前面近身前位有一处凹位可以让轮椅使用者靠近面盆清洗或者调整躯体与面盆之间的距离。两侧设有扶手让轮椅使用者靠近面盆清洗或者调整躯体与面盆之间的距离，如果盥洗台与马桶并排，可以借住扶手起身，可以节省马桶边上的一个扶手，还可以节省空间。侧面支掌脚为梯形，便于坐姿和轮椅使用者调整身躯转身离开减少碰到膝盖,减少后退的距离。 4.上面柜子功能如下：就是让化妆，打扮，刮胡子等镜子前面的活动更加明亮。5.设有多个储物空间，存储洗漱用品。 6.下面有两个小铁架，用于放香皂、肥皂、小的湿毛巾等待晾干的用品。 7.水龙头分冷热水。 | L650*W420*H190 | 套 | 3
28 | 多功能洗澡椅 | 主架由Φ25铝合金管材配以Φ22横杆组成，表面打砂亮银处理，配件的主色调为蓝色，整体时尚美观. 扶手可上翻，方便过床. 脚轮为德盛进口静音脚轮，推行更省力更流畅，而且四轮均带刹车，安全性能大大提高 | L940mm*W600mm*H1000mm | 件 | 1
29 | 方桌 | 材料工艺：1.桌面：多层实木板贴水曲柳木皮。桌面无直角边，4边倒半径60mm的圆弧.2.桌腿：桌腿80mm宽18mm厚，材质为实木。 3.固定方式：榫卯工艺，通过M6螺丝锁紧固定。 4.空间：桌面下方无遮挡物，能满足轮椅等进出。材质：橡胶木实木框架+多层实木板贴水曲柳木皮 | L800*W800*H750 | 件 | 1
30 | 仿真花艺 | 床头柜上 | 250*250*280 | 件 | 2
31 | 放大镜 | 床头柜上 | 常规尺寸 | 件 | 2
32 | 佛台供桌 | 材料：橡胶木+E1级多层板贴水曲柳木皮 油漆：PU半开放漆（两底三面） | L1000*W400*H800 | 件 | 1
33 | 挂画 |  | 60*80CM（外） | 幅 | 2 | 仿真植物
34 | 挂画 |  | 50X70CM外 | 幅 | 1
35 | 挂画 |  | 50X71CM外 | 幅 | 1
36 | 挂画 |  | 60X60CM外 | 幅 | 1
37 | 拐杖 | 评估老人对拐杖的使用需求能力 | 铝合金材质， | 件 | 1
38 | 拐杖 | 上肢铝合金，下肢钢管电镀。 | L20CM*W18.5CMH70-92CM | 件 | 1
39 | 湖绿色搭巾 | 双摇护理床 | 五件套：长枕、被子、床罩、装饰抱枕、搭毯(含被芯/枕芯) | 件 | 4
40 | 花洒 | 不锈钢材质，可升降花洒头，三功能出水 | 常规尺寸 | 套 | 9
41 | 换鞋凳 | 材质：E1级多层实木贴水曲柳皮、软包海绵 1.采用双扶手设计，老人坐下和起身时可起支撑作用。 2.阳角位置都做圆角处理，防止老人磕碰造成的伤害 3.合理的人体工学设计，让长者使用更方便。 | L550*W350*H550 | 件 | 6
42 | 活动柜 | 基材：E1级多层板三胺板 | L490*W400*H670 | 个 | 1
43 | 货架1 | 每层承重不低于150KG,表面为环氧聚脂粉静电喷塑,全拆装式储货架。2、共4层。 | 1500*400*1800 | 组 | 3
44 | 货架2 | 每层承重不低于150KG,表面为环氧聚脂粉静电喷塑,全拆装式储货架。2、共4层。 | 1200*400*1800 | 组 | 1
45 | 机柜 | 产品介绍：夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边，4个三寸工业轮（两个固定轮，两个万向轮）；拉手2个,可订做 包装：散包装（方便运输，降低成本），组装非常简单。 | 常规尺寸 | 个 | 1
46 | 记忆成人牙刷 | 辅助测评洗漱 | 该产品手柄材质为形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛。结构：U形握柄的形状记忆牙刷,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；刷毛柔软，刷牙干净，不容易出血。 尺寸：3.7*2.6*22.5cm | 件 | 3
47 | 讲桌 | 材料：三聚氰胺板 | 常规尺寸 | 件 | 1
48 | 接待服务台 | 1.材质：E1级中纤三胺板； 2.阳角位置都做圆角处理，防止老人磕碰造成的伤害； 3.合理的人体工学设计，让长者使用更方便。 | L4259(总长）*W800*H（750+1100）mm | 件 | 1
49 | 接待沙发 |  |  |  | 3
50 | 镜子 | 白色 |  | 件 | 2
51 | 康复置物柜 | 材质：E1级实木多层板三胺板 2、封边条：全部采用2厘近色PVC封边条，倒圆角。 3、柜门拉手采用金属拉手。 | L1000*W350*H900 | 个 | 1
52 | 垃圾筒 |  |  | 个 | 18
53 | 拉链辅助器 | 辅助测评穿衣物 | 该产品手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。结构：U形握柄的形状穿扣器,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自主拉拉链。 | 件 | 1
54 | 老人大字电话 | ABS1、大型灯光按键，紧急电话、照片存储。 2、通话音量可调，最高25分贝。 3、带背光、来电灯光指示。 | 22.9*19*6.3CM | 件 | 2
55 | 六边餐桌 | 基材：橡胶木实木框架+E1级多层板贴水曲柳木皮。 1、油漆：采用品牌环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间油漆五底三面。 | L1500*W1337*H750mm | 件 | 2
56 | 轮椅 | 后背可折叠，脚踏板可调节，免充气轮可折叠，折起来不占地方可外 | 车长：1020mm,车宽：630mm，座高：510mm，座宽：480mm，座深：370mm 扶手高度：220mm | 件 | 1
57 | 轮椅安全背心 | 安全背心用于轮椅群体防滑，防摔的安全性保护，有效固定患者轮椅座位。 并且在院内使用轮椅的人群很多，经常运送去检查或**等，路面不平都是安全隐患的存在点。其次对于经常坐轮椅的老年人或身体功能障碍的患者，更加需要使用轮椅安全背心的。这是对患者最基本的安全保障。 | 常规 | 件 | 1
58 | 轮椅腿部安全带 | 可根据腿部大小调节尺寸，三段式粘贴更容易贴老轮椅的弯曲部位，防跌倒、防止坐轮椅时腿部下滑，束缚腿部无意识躁动 | 80*15cm | 件 | 1
59 | 马桶 | 材质：陶瓷 方式：虹吸式冲水 类型: 连体式坐便器 水量：3/6L | 常规尺寸 | 套 | 5
60 | 面盆 | 白色 | 陶瓷 | 件 | 4
61 | 沐浴椅 | 材质：高强度金属脚与防滑脚、PE吹塑 功能：坐式洗澡、防滑、高度可调节 | 常规尺寸 | 件 | 2
62 | 荞麦双面枕 | 填充：荞麦羽丝绒 表布：纯棉 | 48*60 | 套 | 22
63 | 取物器 | 辅助测评取物 | 手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使握柄远端的钢夹合拢，可夹住物品。适用于弯腰困难者拾取物品。适用于老人、行动不便者。 | 件 | 1
64 | 褥疮护理四方坐垫 | 1.尾椎骨折、痔疮坐垫。 2.背部、臀部褥疮分隔垫。 | 外围42*42CM内孔15*15CM | 件 | 1
65 | 三角拐杖凳 | 1、全铝合金上下支（亮银） 2.手把五档高度可调，脚档高度8档可调 3.可配合棉垫，小电筒使用 | 长38CM 宽23CM 座宽26CM 座高45-55CM | 件 | 1
66 | 适老单人沙发 | 材料：橡胶木 面料：超纤皮 海绵：高密度海绵 油漆：PU半开放漆（两底三面） | L750*W670*H830mm | 件 | 4
67 | 适老全扶手椅 | 1材质：曲木框架+PU 座深符合人体工程学设计，减少座 深，便于长者后背有依托；坐垫加硬设 计方便长者起身； 2、下部离地设计，便于长者起身 时腿部自然弯曲 3、软包面料防水处理，便于打理扶手加厚， 4、便于抓握助力；靠背加高，作为隐形扶手 5、实木框架：更加耐用，腿部使用实木，耐用美观 | 530*575*730mm | 件 | 19
68 | 手抓桌 | 1、基材：橡胶木实木框架+实木多层板贴水曲柳木皮。 2、油漆：采用品牌环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间油漆五底三面。 3、桌面倒圆角防止老人磕碰。 | L1500*W800*H750mm | 件 | 2
69 | 书桌 | 基材：E1级多层实木板三聚氰胺板。板材厚度18mm/25mm； 油漆：采用大宝品牌环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间油漆五底三面。胶水：环保拼板胶； 桌面部分有手抓孔便于抓握，大弧度外观便于轮椅长者进入。 | L1100*W600*H750mm | 件 | 3
70 | 双人位适老沙发 | 材质：橡胶木实木框架、木架采用经砂光防虫处理，表面光滑，色泽柔润，表面规整无黑点。海棉：椅子座垫海棉采用密度为40，硬度为38的高回弹海棉。软包：坐垫采用优质超纤皮。 1、油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间油漆五底三面。 ☆2、扶手按照人体舒适角度设计，且可以放拐杖，防止拐杖掉落，安全且使用方便。3、边角处均采用倒圆工艺。 | 1400*670*830mm | 件 | 2
71 | 双摇护理床 | 1、材质：高强度金属框架+橡胶木实木框架+三聚氰胺板+PU床头软包 2、大圆角设计防止老人磕碰，床尾高度750可以作为扶手使用，床头软装屏给老人带来舒适感。 3、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 4.手摇双功能两段位起身护理床。 5、含80mm床垫，含餐板含扶手。6、床尾、扶手实木边框：采用橡胶木实木，材质坚韧，纹理美观，具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿、抗震力和蒸汽弯曲强度等特点。 7、带轮子。 | L2030*W1042*H1080mm | 件 | 15
72 | 双摇护理床背景墙 | 挂画 | 50X70CM外 | 幅 | 11
73 | 调音台 | 6路单声道输入，高质量麦克风扩音器 6段频率输入 高精密度2路电平显示器 60mm高分析度耐用推子 内置专业数字效果处理器 麦克风输出监听 录音输出 USB输入，立体声输出 | 常规尺寸 | 台 | 1
74 | 文件柜 | 1、材质：E1级中纤三聚氰胺板 2、带优质铝合金拉手，符合人体工程学。 3、封边条：全部采用2厘近色PVC封边条。 | L800*W400*H2000mm | 件 | 6
75 | 卧床洗头器 | 充气式，可折叠收纳，双层气腔 | 65*51*22 | 件 | 1
76 | 污物池 | 陶瓷 | 410*450*650 | 套 | 1
77 | 污物清洗台 |  | 1400*600*800 | 套 | 1
78 | 无线话筒 | 双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。 采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。 2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨 | 常规尺寸 | 套 | 1
79 | 洗衣机 |  |  | 台 | 1
80 | 线材护导线（含辅助材料及安装设计工时费） | 常规 | 常规尺寸 | 米 | 100
81 | 心理挂图 | 心理挂图包含：心理不可能图形、心理双关图形、错觉图形、动漫心理学图形等多种主题;根据应用类型，可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和，有很好的装饰空间的视觉效果;内里采用高档PVC材质，永不褪色，规格：40*60cm 材质：外镶仿金属边框，整体形象高档美观。高档PVC板加仿金属边框。 ★投标人须提供动漫心理学挂图作品登记证书，心理错觉图形作品登记证书以及心理双关图形作品登记证书 ★投标人须提供由第三方检测机构出具的心理挂图检测报告，检测内容必须包含甲醛释放量，以及心理挂图中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量 | 40*60cm | 个 | 2
82 | 信号增强器 | ◆电源供电 ◆颜色为：黑白相间 ◆外形尺寸：153*82*29mm | 摄像机支架 | 台 | 4
83 | 眼镜 | 床头柜上 |  | 副 | 2
84 | 药物分类盒 | 医用输液盒、药物分类盒、护士便携盒、配药盒、输液框收纳篮、可冷藏药盒 | 常规尺寸 | 件 | 1
85 | 药物护理警示标签 | 医用护理导管标识、药物标识、护理警示标识、药品药物标签、注射器标签贴 | 规格：8*1.7 5*1.7 4*1.7 4*1.4cm | 件 | 1
86 | 衣柜 | 1、 材质：E1级多层实木三聚氰胺板 +实木拉手； 2、大容量存储区，分有挂衣区、叠衣区及被褥区，设计合理；3、下部增加双层鞋架，可供老人放鞋；4、柜门：柜门厚度18mm，保证使用强度； 5、拉手：实木拉手。 | L800*W500*H2000mm | 件 | 16
87 | 衣架 | 衣柜里 | 防滑款 | 套 | 4
88 | 衣物柜 | 1、基材：面板厚度18mm厚E1级实木颗粒三胺板，边角处采用倒圆工艺。 2、每6格柜子为一个单元，可按照实际情况增减柜子 3、每个单元的侧板飘出一段，并做挖孔处理，方便长者取物时抓扶借力 4、因为位置低的柜子不好使用，所以低处不设置柜子，改成了抽拉凳子或者公共储物箱 5、格子之间用颜色区分开方便长者识别 | 800*450*1800 | 件 | 1
89 | 移动餐边桌 | 材质：铁镀洛+环保木板，带刹车万向轮子，可随意移动和刹车，高度可随意调节，最高调节高度105,最低高度68CM | 62.5*15*68.5 | 件 | 1
90 | 游乐园 抱枕 | 双摇护理床 | 55*55CM | 件 | 4
91 | 员工值班床 | 1、加厚密集铺板，多铺板加厚密集排列，真正的铺板稳固，加粗加厚龙骨，承重能力更强 | L1900*W900*H1500 | 件 | 1
92 | 圆几 | 材料：橡胶木+E1级多层板贴水曲柳木皮 油漆：PU半开放漆（两底三面） | 直径500*H580mm | 件 | 4
93 | 远红外生物频谱足浴桶 | 实木材质对脚部加热按摩 | 常规尺寸 | 件 | 10
94 | 早餐机 |  |  |  | 1
95 | 长柄梳子 | 辅助测评洗漱 | 该产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。 | 件 | 1
96 | 照片墙 | 老年大学外过道墙面 | 香槟银+古堡梦幻 | 套 | 1
97 | 照片墙 | 日照间1、日照间2外墙面 | 白色月白青混搭+意想画芯 | 幅 | 1
98 | 折叠防滑排便沐浴椅 | 1优势：1.主架Φ25.4（加大管）铝合金雾银处理 2.全新折叠设计.免安装.高度五档可调 3.加大加长吹塑坐板(我司为首家独创).已申请专利 4.采用尼龙玻纤加铁片固定（独创）牢固和稳定性更好，安全承重200KG 5.配有双提手桶(椭圆)防漏配有防皮坐板、加大加宽靠背、增加防滑纹理扶手，采用PE吹塑材质，防水耐磨。 | 55cm（长）、53cm（宽）、94cm（高 | 件 | 1
99 | 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm |  | 个 | 12
100 | 直扶手（单层） | 产品外管直径：38*89厚度1.5MM,PVC面板1.9MM.产品手握部分材质为进口PVC材料，内衬部分为铝合金龙骨，特殊设计的防撞条起到抗菌抗冲击作用，表面耐光防火清洁宜简。 | 直径38 | 米 | 56 | 估算是约56米
101 | 直扶手（单层） | 产品外管直径：38*89厚度1.5MM,PVC面板1.9MM.产品手握部分材质为进口PVC材料，内衬部分为铝合金龙骨，特殊设计的防撞条起到抗菌抗冲击作用，表面耐光防火清洁宜简。 | 常规尺寸 | 米 | 46 | 估算是约46米
102 | 中式茶几一套 | 1张功夫茶几、5张实木椅、1套煮茶电磁炉、1套功夫茶具 整体框架采用高密度实木，经久耐用不易变形。茶几实木桌面，4桌角实木。 | 茶几1500*800*730mm，椅子420*390*780mm | 套 | 2
103 | 助行器 | 从床起身落地到步行间转换测试 | 铝合金材质， | 件 | 1
104 | 助食筷 | 辅助测评进食 | 该产品可以帮助手部僵硬、中风、挛缩的人群自主进食。大大的减少了照顾人力。 其独特的设计，解决了在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。 | 件 | 1
105 | 助浴床 | 如图 | 不锈钢结构，手摇 | 套 | 1
106 | 转移盘 | 主要用于腿脚无力、残疾、中风偏瘫、身体转向有困难的用户在上下轮椅、过床移位时使用，有效减轻护理人员转移病人时腰部用力，防止腰椎扭伤，提高病人移位时安全性 | 承重150KG 直径38.5cm,高3cm | 件 | 1

## 摄录音响
序号 | 产品名称 | 产品描述（功能参数相当于，在不影响主要功能的情况下，允许细微差别） | 参考尺寸L*W*H（相当于允许细微差别） | 单位 | 产品数量
1 | POE录像机 | 可支持12路接入； Smart265智能编码，节省储存空间； |  | 台 | 1
2 | 全彩POE摄像机 | 分辨率：600万超清摄像头，3072*2048； 防水：IP67防水、防尘； 焦距：3.6MM； 拾音距离：15米； 夜视距离：80米； |  | 台 | 10
3 | 投影仪器（索尼） | 亮度: 3000流明(含)－4000流明(不含) 适用场景: 商务办公 家庭影院 灯泡类型: 超高压汞灯泡 投放画面大小: 30寸~300寸 最佳投放距离: 3.5米 梯形校正范围: ±30度 支持色彩数目: 10.7亿色 灯泡功率: 225W 灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时 缩放比: 1.2:1 | 常规尺寸 | 个 | 1
4 | 音箱线 | 常规 | 常规尺寸 | 圈 | 2
5 | 音箱支架 | 优质五金配件，结实耐用 | 常规尺寸 | 副 | 1
6 | 专业舞台音箱 | 构 成 高音/低音 1.4"HI / 1x15"LOW 功 率 350W 峰值功率 450W 额定阻抗 8 Ohm 频率范围 (1m/1w) 45Hz-18KHz 灵敏度（+—3dB) 90dB 接线柱 卡侬座 2*1/4L*R(+1/—1) 箱体表面处理 蓝灰色雨点漆 吊挂装置 M8螺杆吊件/支撑座x1 箱体尺寸(W*H*D) 700x440x450 重 量 (+-1KG) 25KG | 常规尺寸 | 对 | 1
7 | 功率放大器 | 输出功率8Ω 2X600W 输出功率4Ω 2X900W 桥接输出4Ω 2200W 信噪比 ≥105dB（A计权） 频率响应 20-20KHz 8Ω时，-0.5dB； 4Ω时，-1dB 总谐波失真 <0.1% 供电电源 AC 220V±10% 50-60Hz | 常规尺寸 | 台 | 1

## 显示设备
序号 | 产品名称 | 产品描述（功能参数相当于，在不影响主要功能的情况下，允许细微差别） | 参考尺寸L*W*H（相当于允许细微差别） | 单位 | 产品数量 | 备注
1 | 监视器 | 尺寸：23.8英寸； 分辨率：1920*1080高清； 屏幕比例：16:9； 点距：0.2745； 可视角度：178°*178°； 亮度：250cd/m； 响应时间：5毫秒； 接口类型：音频,HDMI,D-SUB； |  | 个 | 1
2 | LED显示屏 | 尺寸：L3100*W1800 色彩均匀，超低能耗；灯珠均匀不死灯；超高清，色泽艳丽；无线智能控制系统。P4 | L3100*W1800 | 件 | 1 | 智慧养老平台屏幕