## Sheet1
自贡市第三人民医院定制货架清单
序号 | 物品名称 （尺寸（mm）） | 图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 | 科室
1 | 定制货架 2400*600*2000 |  | 个 | 4 |  |  | 本类隔板货架，由柱片和横梁+层板组装而成，承载250KG/层，配防脱落多弯设计安全销锁扣，以有效防止人为操作失误而致横梁松脱。货架系统存取方式为人工存取，所有部件必须能满足长期、频繁运作需要并确保安全可靠、稳定牢固。 1、货架立柱片：立柱：75*47*1.5MM; 2、货架横梁：横梁为“P”型横梁， 规格： P60*35*1.5mm； 3、货架层板厚度为δ≥0.8mm 钢层板焊接加强筋后整体喷塑。 4、该货架横梁可在立柱上以50mm的节距任意调节其高度。 5、立柱片采用螺栓连接，货架立柱与横梁采用挂接，并插入 保险销 确保安全。 6、货架表面处理工艺： 脱脂→酸洗→磷化→清洗→烘干→静电喷塑→固化。 7、货架设计、制造、安装等均符合相关国家标准。 8、喷涂表面涂层技术要求：60µm– 80 µm。 （1）、货架表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度80微米； （2）、静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求； （3）、硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上，达到GB6739-86标准中的2H要求； （4）、耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91大于500小时； 10、喷塑颜色：亚光色。 | 采管办五号库
2 | 定制货架 2700*600*2000 |  | 个 | 1 |  |  |  | 招待所库房
3 | 定制货架 3500*600*2000 |  | 个 | 1 |  |  |  | 招待所库房