视力筛查仪基本要求

1.国产，不允许进口产品；

2.≥5.5寸全触摸液晶屏；

3.可检测：近视、远视、散光、轴位、斜视、不等视、红光反射异常、瞳孔大小、瞳距，屈光参差，凝视不对等，瞳孔大小不等；

4.适用人群：六个月以上儿童以及成年人；

5.工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量；

6.筛查模式：个体筛查、批量筛查(支持相机支架和黑盒）；

7.导出：支持Excel历史记录/批量记录一键导出(至外置SD卡和PC端),支持个人PDF文件导出；

8.支持热敏打印便条（结果数值，结果描述包含近视，远视，散光，屈光参差，瞳孔大小不等，斜视，凝视不对等以及结果描述），A4 PDF报告打印支持彩色和黑白打印，打印PDF报告随拍随取。

9.结果界面支持中英文结果文字描；

10.可充电电池，支持连续使用≥8小时。