自贡市第三人民医院

污水处理站周界无组织废气检测服务

- 服务项目及内容

- 服务项目：对污水处理站周界无组织废气进行检测技术服务并出具检测报告。

- 服务内容：

废气检测项目：硫化氢、臭气浓度、氨气、氯气、甲烷，具体检测项目根据最新法规、标准、要求调整。

- 检测点位：医院本部、济慈医疗部

- 检测频次：每季度1次，每年4次。

- 资质要求

- 1.服务商需具备服务内容相应的资质和能力；

- 三、服务期限

- 一年

后勤保障部

2022.6.23