医院污水检测技术服务需求

根据《中华人民共和国环境保护法》、《医疗机构污染物排放标准-GB18466-2016》有关规定以及其他相关法律法规规定，上年度检测服务将在6月30日到期，需继续采购污水检测服务对我院污水进行检测。

一、服务期限：1年(自2022年7月1日至2023年6月30日)。

二、服务方式：现场采样提取检测样品，并出具加盖CMA资质的检测报告。

三、检测内容及频次：符合《医疗机构污染物排放标准GB18466-2016》标准中检测内容及频次规定要求。

四、范围：医院本部及济慈医疗部（含社区）

后勤保障部

2022年6月23日

自贡市第三人民医院污水检测项目内容

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 周 | 济慈分部每周采样，本部每季度采样 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 周 |  |
| 3 | 总余氯 | 季度 |  |
| 4 | PH | 季度 |  |
| 5 | 生化需氧量（BOD） | 季度 |  |
| 6 | 氨氮 | 季度 |  |
| 7 | 动植物油 | 季度 |  |
| 8 | 石油类 | 季度 |  |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 季度 |  |
| 10 | 色度 | 季度 |  |
| 11 | 挥发酚 | 季度 |  |
| 12 | 总氰化物 | 季度 |  |
| 13 | 总汞 | 季度 |  |
| 14 | 总铬 | 季度 |  |
| 15 | 总镉 | 季度 |  |
| 16 | 总砷 | 季度 |  |
| 17 | 总银 | 季度 |  |
| 18 | 总铅 | 季度 |  |
| 19 | 总α | 季度 |  |
| 20 | 总β | 季度 |  |
| 21 | 六价铬 | 季度 |  |
| 22 | 沙门氏菌 | 季度 |  |
| 23 | 志贺氏菌 | 半年 |  |
| 24 | 粪大肠菌群数 | 每月 |  |
| 25 | 结核杆菌 | 半年 |  |