关于自贡市第三人民医院

消防设施设备器材更换备用材料的采购服务申请

采管办：

医院消防设施设备器材在维修过程中，存在无法修复的设备器材需要更换新设备及辅材；为了使消防系统正常运行，消除消防安全隐患。特申请采购2023年-2025年更换所需的备用材料服务商。

武装保卫科

2023年3月28日

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼特感烟探测器 | JTY-GD-FT8101 | 套 | 1 | - 1.供货商需提供营业执照复印件。 - 2.经营范围内：具有经营消防器材及设备项目许可。 - 3.所有产品具有产品说明书，合格证及具有CCC认证的产品提供CCC认证；同时符合国家相关消防器材强制性要求标准。 - 4.手提式灭火器，推车灭火器；由供货商放置到具体更换及新增位置。 - 5.除灭火器外，其它器材不安装。 |
| 2 | 尼特感温探测器 | JTW-ZOM-NT9103 | 套 | 1 |  |
| 3 | 尼特输出模块 | NT8258 | 套 | 1 |  |
| 4 | 尼特输入（输出）模块 | NT8259 | 套 | 1 |  |
| 5 | 尼特输入模块 | NT8254 | 套 | 1 |  |
| 6 | 尼特火灾手动报警按钮 | J-SAP-FT8202 | 套 | 1 |  |
| 7 | 尼特消火栓手动报按钮 | FT-8203 | 套 | 1 |  |
| 8 | 尼特讯响器 | NT8223 | 套 | 1 |  |
| 9 | 尼特楼层显示器 | NT9303 | 个 | 1 |  |
| 10 | 海湾感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 套 | 1 |  |
| 11 | 海湾感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 套 | 1 |  |
| 12 | 海湾输入（输出）模块 | GST-LD-8301 | 套 | 1 |  |
| 13 | 海湾输入模块 | GST-LD-8300 | 套 | 1 |  |
| 14 | 海湾输出模块 | GST-LD-8305 | 套 | 1 |  |
| 15 | 海湾火灾手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 套 | 1 |  |
| 16 | 海湾消火栓手动报按钮 | J-SAM-GST9123B | 套 | 1 |  |
| 17 | 海湾讯响器 | HX-240B | 个 | 1 |  |
| 18 | 海湾楼层显示器 | ZF-500Z | 个 | 1 |  |
| 19 | 洒水喷淋头 | YLK-ISTX15-68° | 个 | 1 |  |
| 20 | 消防水带含接扣 | 8-65-20型 | 根 | 1 |  |
| 21 | 手提式干粉灭火器 | 4kgABC4型 | 具 | 1 |  |
| 22 | 手提式气体灭火器 | MT/2型 | 具 | 1 |  |
| 23 | 推车式干粉灭火器 | ABC35型 | 台 | 1 |  |
| 24 | 推车式气体灭火器 | MTT/24型 | 台 | 1 |  |
| 25 | 灭火器箱 | 4X2型 | 个 | 1 |  |
| 26 | 消防应急照明灯 | 方形吸顶式 | 个 | 1 |  |
| 27 | 消防应急照明灯 | 双头壁挂式 | 个 | 1 |  |
| 28 | 安全疏散标示牌 | 吊牌式（双面、单面） | 个 | 1 |  |
| 29 | 安全疏散标示牌 | 嵌入式 | 个 | 1 |  |
| 30 | 防毒面具 | TZL30型 | 台 | 1 |  |
| 31 | 管路球阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 32 | 浮球阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 33 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 支 | 1 |  |
| 34 | 防火门拉手 | 30公分 | 支 | 1 |  |
| 35 | 防火门联动型闭门器 | QA93-3PINIMA-MLDJ | 套 | 1 |  |
| 36 | 防火门闭门器 | 常闭式 | 套 | 1 |  |
| 37 | 防火门顺序器 |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 疏散引导棒 | 可充电式 | 根 | 1 |  |
| 39 | 灭火毯 | 1.5米/1.5米 | 张 | 1 |  |
| 40 | 喊话器 |  | 个 | 1 |  |

消防设施设备器材更换备用材料采购清单