1. 智能导检系统    数量：1套

| 功能要求 | 与体检系统对接，实现体检客户体检时能够智能排队分流体检。 |
| --- | --- |
| 性能参数及技术指标 （核心指标请以★标示） | - ★与体检系统对接接口,实现在体检系统登记后自动进入排队队列(不需要二次确认)；并支持通过扫码或体检号等方式查询体检人员排队队列信息，系统显示界面提示客户下一检查科室及其排队队列在下一个液晶显示屏上显示。自动呼叫下一个等候体检客户开始体检；也可以根据实际情况选定某个候检查优先体检； - ★支持设定优先排队项目，如B超、抽血等餐前项目优先进行排队； - ★支持等候时间最短、距离最近原则,优先安排同一区域的体检项目，避免客户跨区域折返； - ★支持普通体检和VIP共同排队，可以对VIP进行优先处理； - ★支持暂停功能，医生点击暂停功能后，将不会往该房间安排体检人员入列，已在该房间排队的人员不受影响； - 支持到检功能，能准确记录项目检查开始时间和项目结束时间，方便对每个科室进行时间统计； - 支持过号问题的处理，如果待检顾客，错过了自己的队列，系统将自动将该待检顾客，下移3-5位或移至队列末尾； - 支持跨日体检，对于体检项目比较多，当天无法全部完成的待检顾客，二次来检时，通过前台登记后，系统自动将该顾客安排到相应的未检队列当中去，继续未检项目； - 支持弃检、延检操作，弃检项目将不进入排队队列，延检项目可以通过再次登记后进入排队队列； - 支持房间设置管理，根据体检中心实际情况设置各个科室房间 - ★支持房间查询功能，可总览查询到每一检查科室当前的排队人数；可管理、查看当前检线中的队列情况，可根据实际情况对体检客户检线从当前排队科室调队到其他未完成科室； - 16. ★支持数据统计功能，可以查看当天排号的总人数和已完成未完成的人数，并可以查看 已 完成或者未完成人员的具体信息； - 对于彩超憋尿复查，医生在发现体检者尿还没有憋好后，可以在系统对体检者进行复查操作，当体检者尿憋好后，导检护士可以对体检激活，体检者可以重新马上进入检查； - 系统保证彩超，放射，抽血房间不会空闲；随时可检查所有项目的完成情况及队列状态；支持恢复叫号操作，如医生操作错误将某体检者误点完成，可以在已完成队列中恢复该体检者该项目的排队队列； - 支持手机微信导检：如下一个检查科室位置(能定位步行到院本部某更佳)手机可显示未检项目、可提示待检顾客的排队序号和大致等待时间。 - ★导诊系统与叫号系统一体化,即所有的电脑、手机终端一体化参与叫号同步; - 体检人群分类标识图标提示如：老年人、女性、男性、VIP、军人等。 |
| 标配外选配件和耗材 | 1.每个诊室门口需安装导检显示屏10个(数量以现场评估为准) 2.抽血、各诊室处呼叫器10个(数量以现场评估为准) 3.智能导诊自助机6台(数量以现场评估为准) 4.含与体检系统、医院CT排号系统对接 |
| 售后服务、培训保障或维修响应要求 | 质保期：≥ 3 年 |
| 质量标准 |  |
| 验收条件及标准 | 按合同验收 |
| 验收方法及方案 | ☑ 医院主管科室组织院内专家按照合同规定进行验收 □ 医院主管科室组织院外专家按照合同规定进行验收 □ 送有关部门进行检测等（请说明如何检测） |