附件：

医用血管造影X射线系统（DSA）需求

一、用途：心、脑血管及外周血管造影、介入治疗。

二、基本功能需求：包含但不限于智能路径导航、三维血管重建(3D旋转采集、图像处理)、类CT成像、低剂量控制等功能。

三、品牌要求：允许进口

四、质保期：≥5年

五、系统对接：对接医院现有PACS系统，接口费由供应商承担。

六、配套设备：包含但不限于以下目录

1、多导联生理记录仪 1台

2、射频消融仪1台

3、快速ACT监测仪1台

4、监护仪1台

5、除颤监护仪1台

6、视频脑电图仪1台

7、除湿机2台

8、器械柜、药品柜、无菌药品柜（数量根据实际房间设置确定）

9、转运床2张

10、空气消毒机2台

11、全套铅防护用品5套（配铅衣架）

12、高压注射器1台

13、全套辅助附件，如臂托、头托等。

14、机房及附属用房建设（包含但不限于装修、屏蔽、预控评、环评等服务内容，提供如铅玻璃、铅门等所有建设材料，安装新风空气净化系统）。