## Sheet1
序号 | 类别 | 物资名称 | 规格 | 计量单位
1 | 泵 | 特种切割排污泵 | 65WQ25-18-3QG(380V) | 台
2 | 泵 | 污水泵 | 50WQ-10-10-1.1KW | 台
3 | 泵 | 真空泵 | 2BV2071-ONC03-7P | 台
4 | 灯具 | LED-T5一体化支架 | 16W | 根
5 | 灯具 | LED灯泡 | E27/6500K/15W | 个
6 | 灯具 | LED防爆格栅灯具 | 600*600mm/3*12W | 套
7 | 灯具 | LED模组 | 12W | 套
8 | 灯具 | LED模组 | 24W | 个
9 | 灯具 | LED模组 | 36W | 个
10 | 灯具 | LED球泡 | 20W 300K E27 | 只
11 | 灯具 | LED球泡 | E27/6000K/20W | 个
12 | 灯具 | LED球泡 | E27/6000K/30W | 个
13 | 灯具 | LED日光灯管 | LED/T5/0.6M/8W | 只
14 | 灯具 | LED日光灯管 | T5 8W | 根
15 | 灯具 | LED筒灯 | 2.5寸/外径10CM/4W | 个
16 | 灯具 | LED筒灯 | 超薄 6W | 个
17 | 灯具 | LED筒灯 | 佛山6寸/20W | 套
18 | 灯具 | LED投光灯 | 30W/暖白 | 个
19 | 灯具 | LED投光灯 | 50W/暖白 | 套
20 | 灯具 | LED吸顶灯 | 圆形/6000K/12W | 个
21 | 灯具 | LED吸顶灯 | 圆形/6000K/18W | 个
22 | 灯具 | LED吸顶灯 | 圆形/6000K/24W | 个
23 | 灯具 | LED吸顶灯 | 圆形/6000K/36W | 个
24 | 灯具 | 灯笼 | 120# 带灯 | 个
25 | 灯具 | 灯泡 | LED/E27/13W | 支
26 | 灯具 | 灯泡 | LED/E27/20W | 个
27 | 灯具 | 灯泡 | LED/E27/30W | 个
28 | 灯具 | 灯泡 | LED/E27/7W | 个
29 | 灯具 | 灯泡 | LED/轨道射灯/40W | 个
30 | 灯具 | 灯条 | LED改造型/一拖四 | 套
31 | 灯具 | 灯座 | E27/壁灯头 | 个
32 | 灯具 | 电子镇流器 | T5/一拖1 | 个
33 | 灯具 | 电子镇流器 | T5/一拖2 | 个
34 | 灯具 | 电子镇流器 | T8/一拖1 | 个
35 | 灯具 | 电子镇流器 | T8/一拖2 | 个
36 | 灯具 | 防爆吸顶灯具 | 全铝大圆/LED/40W | 套
37 | 灯具 | 格栅灯架 | LED/T5/600*600内嵌式 | 套
38 | 灯具 | 格栅灯架 | LED/T8/600*600内嵌式 | 套
39 | 灯具 | 格栅灯具 | 双端输入LED/T5 3*1200 | 套
40 | 灯具 | 节能灯 | 18W | 只
41 | 灯具 | 节能灯 | 30W | 支
42 | 灯具 | 路灯灯头 | LED/220V/50W/挑臂式 | 套
43 | 灯具 | 平板灯 | LED/超薄/225*225mm/21W | 套
44 | 灯具 | 平板灯 | LED/超薄/300*300mm/20W | 套
45 | 灯具 | 平板灯 | LED/超薄/600*600mm/38W | 个
46 | 灯具 | 日光灯灯座 | T5(带弹簧片) | 个
47 | 灯具 | 日光灯管 | LED/T5/16W | 根
48 | 灯具 | 日光灯管 | LED/T5/8W | 根
49 | 灯具 | 日光灯管 | LED/T8/12W | 根
50 | 灯具 | 日光灯管 | LED/T8/22W | 根
51 | 灯具 | 日光灯管 | LED/T8/8W | 根
52 | 灯具 | 日光灯管 | T5/0.6M/14W | 根
53 | 灯具 | 日光灯管 | T5/0.6M/18W | 根
54 | 灯具 | 日光灯管 | T5/12W | 根
55 | 灯具 | 日光灯管 | T5/14W | 支
56 | 灯具 | 日光灯管 | T5/14W | 支
57 | 灯具 | 日光灯管 | T5/28W | 根
58 | 灯具 | 日光灯管 | T8 /36W | 支
59 | 灯具 | 日光灯管 | T8/0.9M/30W | 根
60 | 灯具 | 日光灯管 | T8/1.2M/36W | 根
61 | 灯具 | 日光灯管 | T8/18W | 支
62 | 灯具 | 日光灯管 | T8/30W | 支
63 | 灯具 | 日光灯管 | T8/36W | 根
64 | 灯具 | 日光灯具 | LED/T5/1.2米/2*16W佛山照明 | 套
65 | 灯具 | 日光灯具 | LED/防爆/1.2M/T8/2x16W | 套
66 | 灯具 | 日光灯具 | T4/12W | 套
67 | 灯具 | 日光灯具 | T8 /30W | 套
68 | 灯具 | 日光灯具 | T8 /36W | 套
69 | 灯具 | 日光灯支架 | T8/30W | 套
70 | 灯具 | 双灯头壁灯 | 壁型 | 个
71 | 灯具 | 陶瓷灯头 | E27 | 个
72 | 灯具 | 筒灯 | LED/2.5吋/3W | 套
73 | 灯具 | 筒灯 | LED/4吋/8W | 套
74 | 灯具 | 筒灯 | LED/5吋/10W | 套
75 | 灯具 | 筒灯 | LED/6吋/12W | 套
76 | 灯具 | 投光灯 | LED/100W | 套
77 | 灯具 | 投光灯 | LED/50W | 套
78 | 灯具 | 投光集成光源珠 | LED/50W暖白 | 套
79 | 灯具 | 吸顶灯 | LED/12W | 套
80 | 灯具 | 吸顶灯 | LED/防爆/40W | 套
81 | 灯具 | 吸顶灯 | LED/圆形/36W/6000k | 个
82 | 灯具 | 一体化支架 | LED/T5/14W | 套
83 | 灯具 | 浴霸灯泡 | 275W | 个
84 | 灯具 | 浴霸防爆照明灯泡 | 15W | 个
85 | 灯具 | 浴霸照明灯泡 | LED E27 | 个
86 | 电池 | UPS蓄电池 | 12V24H | 个
87 | 电池 | 阀控式铅酸蓄电池 | 山特牌12V26AH | 只
88 | 电池 | 蓄电池 | 12V200AH | 个
89 | 电池 | 蓄电池 | 12V20AH | 个
90 | 电池 | 蓄电池 | 12V38AH | 个
91 | 电工器件材料 | 10孔特宽接地端子 |  | 条
92 | 电工器件材料 | 10孔特宽接零端子 |  | 条
93 | 电工器件材料 | 7彩灯带4线手控器 | / | 个
94 | 电工器件材料 | 86型插座 | 漏保五孔/10A | 个
95 | 电工器件材料 | BV护套线 | 2*1.5平方毫米 | 米
96 | 电工器件材料 | LED消防应急吸顶灯灯芯 | 带电池/18W | 套
97 | 电工器件材料 | PE波纹管 | φ20mm | 米
98 | 电工器件材料 | PE波纹管 | φ36mm | 米
99 | 电工器件材料 | PPR弯头 | 4分 | 个
100 | 电工器件材料 | PVC穿线管 | 16mm2 | 根
101 | 电工器件材料 | PVC穿线管 | 20mm2 | 根
102 | 电工器件材料 | PVC穿线管 | 25mm2 | 根
103 | 电工器件材料 | PVC穿线管 | 32mm2 | 根
104 | 电工器件材料 | PVC管卡 | φ16 | 袋
105 | 电工器件材料 | PVC管卡 | φ20 | 袋
106 | 电工器件材料 | PVC胶水 | 小瓶 | 瓶
107 | 电工器件材料 | PVC三通 | φ16 | 个
108 | 电工器件材料 | PVC三通 | φ20 | 个
109 | 电工器件材料 | PVC三通 | φ25 | 个
110 | 电工器件材料 | PVC线槽 | 24*14mm | 根
111 | 电工器件材料 | PVC线槽 | 35*20mm | 根
112 | 电工器件材料 | T5公母头连接线 | / | 根
113 | 电工器件材料 | T5日光灯座 | 带弹簧片 | 个
114 | 电工器件材料 | 百叶窗排气扇 | 250*250/铜线圈 | 个
115 | 电工器件材料 | 百叶窗排气扇 | 350*350/铜线圈 | 个
116 | 电工器件材料 | 玻璃保险管 | 5*20 2A | 只
117 | 电工器件材料 | 玻璃保险管 | 5*20 3.15A | 只
118 | 电工器件材料 | 玻璃保险管 | 5*20 0.5-20A | 只
119 | 电工器件材料 | 插头 | 二极/10A | 个
120 | 电工器件材料 | 插头 | 三极/10A | 个
121 | 电工器件材料 | 插头 | 三极/16A | 个
122 | 电工器件材料 | 插座 | 86系列/16A | 个
123 | 电工器件材料 | 插座 | 86系列/白面板 | /
124 | 电工器件材料 | 插座 | 86系列/六孔插座/10A | /
125 | 电工器件材料 | 插座 | 86系列/七孔插座/10A | /
126 | 电工器件材料 | 插座 | 86系列/五孔/10A | 个
127 | 电工器件材料 | 插座 | 86系列/一开五孔/10A | 个
128 | 电工器件材料 | 插座 | 格力空调专用/32A | 个
129 | 电工器件材料 | 插座修复器 | 86型撑杆式 | 只
130 | 电工器件材料 | 超薄开关电源 | 44701 | 个
131 | 电工器件材料 | 超薄开关电源 | XMS-10-24 | 个
132 | 电工器件材料 | 磁导体电镇日光灯灯座 | CJ-MG20-40W/T8 | 个
133 | 电工器件材料 | 电工粘胶带 | / | 圈
134 | 电工器件材料 | 电工粘胶带 | 各色 | 圈
135 | 电工器件材料 | 电缆胶泥 | / | Kg
136 | 电工器件材料 | 电缆胶泥 |  | kg
137 | 电工器件材料 | 电缆线 | 3x6mm2+1x2.5mm2 | 米
138 | 电工器件材料 | 电缆终端 | 70 | 套
139 | 电工器件材料 | 电力表箱锁 | / | 把
140 | 电工器件材料 | 电流互感器 | LQGZ4-0.66 100/5 | 只
141 | 电工器件材料 | 电线 | BV/0.5mm2/ 国标 | 米
142 | 电工器件材料 | 电线 | BV/2.5mm2 国标 | 圈
143 | 电工器件材料 | 电线 | BVR/1*2.5mm2 / 国标 | 圈
144 | 电工器件材料 | 电线 | BVR/1.5mm2 /国标 | 圈
145 | 电工器件材料 | 电线 | BVR/4mm2/国标 | 圈
146 | 电工器件材料 | 电线 | BVR/6mm2 /国标 | 圈
147 | 电工器件材料 | 电源 | HBB5-3/OVP-A | 个
148 | 电工器件材料 | 电源 | HCC15-3-A | 个
149 | 电工器件材料 | 电源插座转换器 | 10A | 个
150 | 电工器件材料 | 电源插座转换器 | 16A | 个
151 | 电工器件材料 | 电源线 | / | 根
152 | 电工器件材料 | 电子调速器 | 86型 | 个
153 | 电工器件材料 | 蝶阀 | DN100 | 个
154 | 电工器件材料 | 顶抽 | 集成吊顶顶抽 | 台
155 | 电工器件材料 | 断路器 | DZ47S/3P/40A | 个
156 | 电工器件材料 | 断路器 | NM1LE-125S/4300/100A | 个
157 | 电工器件材料 | 断路器 | NM1LE-125S/4300/125A | 个
158 | 电工器件材料 | 对夹蝶阀 | DN150 | 台
159 | 电工器件材料 | 多用换气扇 | EF-1530/25w | 个
160 | 电工器件材料 | 防爆插座 | 五孔/10A | 个
161 | 电工器件材料 | 防爆分线盒 | DN20三通 四通 | 个
162 | 电工器件材料 | 防爆柜隔板 | 无 | 块
163 | 电工器件材料 | 防爆开关 | 1开 | 个
164 | 电工器件材料 | 防爆日光灯灯座 | T8 | 套
165 | 电工器件材料 | 防爆线盒盒接 | DN20 | 个
166 | 电工器件材料 | 防爆应急照亮灯 | CCC/消防认证 | 个
167 | 电工器件材料 | 防爆轴流风机 | 静音/固定式/220v150m | 台
168 | 电工器件材料 | 防水盒【防溅盒】 | / | 个
169 | 电工器件材料 | 防误开启式刀开关 | 正泰HS11-100/38B | 个
170 | 电工器件材料 | 高压绝缘垫 | 1000*1000*5mm | 张
171 | 电工器件材料 | 高压绝缘垫 | 10000*1000*5毫米 | 张
172 | 电工器件材料 | 高压绝缘垫 | 3000*1000*5mm | 张
173 | 电工器件材料 | 高压绝缘垫 | 4000*1000*5mm | 张
174 | 电工器件材料 | 隔热石棉板 | 1200*1000*1 | 张
175 | 电工器件材料 | 隔热石棉板 | 1400*1000*3 | 张
176 | 电工器件材料 | 隔热石棉板 | 1540*1000*2 | 张
177 | 电工器件材料 | 沟槽卡箍 | 114 | 套
178 | 电工器件材料 | 管卡 | φ32mm | 个
179 | 电工器件材料 | 护套线 | RVV 2*0.75mm2 国标 | 圈
180 | 电工器件材料 | 护套线 | RVV 2*1.5mm2 国标 | 卷
181 | 电工器件材料 | 护套线 | RVV 3*1.5mm2 国标 | 圈
182 | 电工器件材料 | 护套线 | RVV 3*2.5mm2 国标 | 圈
183 | 电工器件材料 | 护套线 | RVV 3*4mm2 国标 | 米
184 | 电工器件材料 | 黄腊管 | 直径10mm | 米
185 | 电工器件材料 | 黄腊管 | 直径5mm | 米
186 | 电工器件材料 | 黄腊管 | 直径8mm | 米
187 | 电工器件材料 | 黄蜡管 | 直径18mm | 米
188 | 电工器件材料 | 黄蜡管 | 直径25mm | 米
189 | 电工器件材料 | 黄蜡管 | 直径32mm | 米
190 | 电工器件材料 | 加热管 | 380V | 根
191 | 电工器件材料 | 加长数据线 | 3m | 根
192 | 电工器件材料 | 交流断路器 | NXM-630S/3300/3P/500A | 个
193 | 电工器件材料 | 交流断路器 | NXM-630S/3300/630A | 件
194 | 电工器件材料 | 交流接触器 | 380V/32A | 只
195 | 电工器件材料 | 交流接触器 | CDX2 | 支
196 | 电工器件材料 | 交流接触器 | CJ*2-32 | 个
197 | 电工器件材料 | 交流接触器 | CJ*2-5011/220V | 个
198 | 电工器件材料 | 交流接触器 | CJX2/2501/220V | 个
199 | 电工器件材料 | 交流接触器 | LADN11 | 个
200 | 电工器件材料 | 交流接触器 | LARN22 | 个
201 | 电工器件材料 | 交流接触器 | LCI120M7C/220V | 个
202 | 电工器件材料 | 交流接触器 | LCID50M7C/220V | 个
203 | 电工器件材料 | 接地管夹 | Φ20 | 个
204 | 电工器件材料 | 接地针 | / | 根
205 | 电工器件材料 | 金属穿线管 | Φ20mm | 个
206 | 电工器件材料 | 金属穿线软管 | Φ20mm | 米
207 | 电工器件材料 | 金属管卡 | φ20mm | 个
208 | 电工器件材料 | 金属排风扇 | 350*350 | 个
209 | 电工器件材料 | 金属排气扇 | 250mm | 个
210 | 电工器件材料 | 金属排气扇 | 300mm | 个
211 | 电工器件材料 | 金属骑马卡 | Φ20 | 个
212 | 电工器件材料 | 金属骑马卡 | Φ20 | 个
213 | 电工器件材料 | 金属三角架 | 500*300*3 | 个
214 | 电工器件材料 | 金属网防护罩 | 125FZYZ-S | 个
215 | 电工器件材料 | 金属月弯头 | Φ20 | 个
216 | 电工器件材料 | 金属直接 | φ20 | 个
217 | 电工器件材料 | 矩形接油托盘 | 900*120*80 | 个
218 | 电工器件材料 | 绝缘胶带 | 68 | 圈
219 | 电工器件材料 | 开关 | 86系列/两开 | 个
220 | 电工器件材料 | 开关 | 86系列/三开 | 个
221 | 电工器件材料 | 开关 | 86系列/双开双控 | 个
222 | 电工器件材料 | 开关 | 86系列/一开 | 个
223 | 电工器件材料 | 开关 | 86系列四开 | 个
224 | 电工器件材料 | 开关 | 86型/四开双控 | 个
225 | 电工器件材料 | 开关电源 | 20-5V | 个
226 | 电工器件材料 | 开口鼻 | OT-100A | 只
227 | 电工器件材料 | 开口鼻 | OT-30A | 只
228 | 电工器件材料 | 开口鼻 | OT-60A | 只
229 | 电工器件材料 | 开启式刀开关 | HS11B-200/48 | 台
230 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ158-125/3P | 个
231 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/1P/16A | 个
232 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/1P/20A | 个
233 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/1P/25A | 个
234 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/1P/32A | 个
235 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/1P/6A | 个
236 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/25A/2P | 个
237 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/25A/3P | 个
238 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/2P/20A | 个
239 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/2P/80A | 个
240 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/32A/2P | 个
241 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47-60/32A/3P | 个
242 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47S/220V/2P/40A | 个
243 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47S/220V/2P/60A | 个
244 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47S/220V/3P/40A | 个
245 | 电工器件材料 | 空气开关 | DZ47S/220V/3P/60A | 个
246 | 电工器件材料 | 空气开关 | NXB-125 3P 125C | 个
247 | 电工器件材料 | 空气开关 | NXB-63 1P C16 | 个
248 | 电工器件材料 | 空气开关 | NXB-63 3P 63A | 个
249 | 电工器件材料 | 控制继电器 | 施耐德 | 个
250 | 电工器件材料 | 控制器 | YQ3000-H 一拖四 | 台
251 | 电工器件材料 | 冷压小线鼻子 | 各型盒装 | 盒
252 | 电工器件材料 | 漏电保护开关 | 86型/25A | 个
253 | 电工器件材料 | 漏电保护开关 | 86型/32A | 个
254 | 电工器件材料 | 漏电保护开关 | YS-50L/32A | 个
255 | 电工器件材料 | 漏电保护开关 | 带一开五孔/32A | 个
256 | 电工器件材料 | 漏电开关 | 86型 /10A | 个
257 | 电工器件材料 | 漏电开关 | DZ47LE-60/1P/16A | 个
258 | 电工器件材料 | 漏电开关 | DZ47LE-60/1P/20A | 个
259 | 电工器件材料 | 漏电开关 | DZ47LE-60/1P/25A | 个
260 | 电工器件材料 | 漏电开关 | DZ47LE-60/1P/32A | 个
261 | 电工器件材料 | 漏电开关 | DZ47LE-60/1P/40A | 个
262 | 电工器件材料 | 漏电空气开关 | DZ47S LE/25A/3P | 个
263 | 电工器件材料 | 漏电空气开关 | DZ47S LE-60/25A/2P | 个
264 | 电工器件材料 | 漏电空气开关 | DZ47S LE-60/40A/2P | 个
265 | 电工器件材料 | 漏电空气开关 | LE/DZ47S 40A/3P | 个
266 | 电工器件材料 | 明线盒 | 86系列 | 个
267 | 电工器件材料 | 明线盒 | 86型 | 个
268 | 电工器件材料 | 明装金属电源控制箱 | 10回路 | 个
269 | 电工器件材料 | 明装金属电源控制箱 | 15回路 | 个
270 | 电工器件材料 | 明装金属电源控制箱 | 4回路 | 个
271 | 电工器件材料 | 明装金属电源控制箱 | 6回路 | 个
272 | 电工器件材料 | 明装金属电源控制箱 | 8回路 | 个
273 | 电工器件材料 | 明装金属照明控制箱 | 12回路 | 个
274 | 电工器件材料 | 明装线盒 | 2连线盒 | 个
275 | 电工器件材料 | 耦合器 | / | 台
276 | 电工器件材料 | 排风扇 | EF-1530 | 个
277 | 电工器件材料 | 配电箱锁 | / | 把
278 | 电工器件材料 | 启辉器 | / | 个
279 | 电工器件材料 | 软护套线 | RVV 3*1.5 | 圈
280 | 电工器件材料 | 声控开关 | / | /
281 | 电工器件材料 | 声控模组 | 18W带磁带 | 个
282 | 电工器件材料 | 时控开关 | / | 个
283 | 电工器件材料 | 时控开关 | 86型 /10A | 只
284 | 电工器件材料 | 时控开关 | KG316TA/900W | 个
285 | 电工器件材料 | 塑料外壳式断路器 | NM10-250/330 | 个
286 | 电工器件材料 | 塑料外壳式断路器 | NM1-125S/100A | 台
287 | 电工器件材料 | 塑料外壳式断路器 | NM1-250S/225A | 台
288 | 电工器件材料 | 陶瓷保险管 | 2A 5*20 | 支
289 | 电工器件材料 | 陶瓷保险管 | 3.15A 5*20 | 支
290 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | 10mm | 个
291 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | 16mm | 个
292 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | 25mm | 个
293 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | 4mm | 个
294 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | 6mm | 个
295 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | DT-35 | 个
296 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | DT-50 | 个
297 | 电工器件材料 | 铜鼻子 | DT70 | 只
298 | 电工器件材料 | 铜编织扁带 | 250*10mm双端Φ4线鼻条子 | 个
299 | 电工器件材料 | 铜芯线 | 6平方毫米 | 卷
300 | 电工器件材料 | 无线呼叫器 | 10个飞碟 | 个
301 | 电工器件材料 | 无线呼叫器 | 主机+10个飞碟 | 套
302 | 电工器件材料 | 无线呼叫器 | 主机+15个飞碟 | 套
303 | 电工器件材料 | 五孔双排插 | 115 | 个
304 | 电工器件材料 | 五芯RVV电缆线 | 5*6平方毫米 | 米
305 | 电工器件材料 | 线卡 | 扁头/8# | 盒
306 | 电工器件材料 | 线卡 | 圆头/8# | 盒
307 | 电工器件材料 | 线卡 | 圆头/9# | 盒
308 | 电工器件材料 | 相序保护器 | XJ132/3A | 个
309 | 电工器件材料 | 压克力板 | 530*740*2mm | 张
310 | 电工器件材料 | 压克力板 | 540*700*2mm | 张
311 | 电工器件材料 | 压克力板 | 680*770*2mm | 张
312 | 电工器件材料 | 压克力板 | 750*750*2mm | 张
313 | 电工器件材料 | 压力保护开关 | / | 个
314 | 电工器件材料 | 亚克力板 | 白色/182*225*2mm | 块
315 | 电工器件材料 | 亚克力板 | 磨砂/1275*345*2000mm | 张
316 | 电工器件材料 | 有人无人指示牌 | 人体感应/挂臂式 | 套
317 | 电工器件材料 | 直流接触器 | 施耐德 | 个
318 | 电工器件材料 | 转接头 | BNC转UHF | 个
319 | 电工仪表 | 单相电子式电能表 | 100A 正泰 | 个
320 | 电工仪表 | 单相电子式电能表 | 40A 正泰 | 个
321 | 电工仪表 | 单相电子式电能表 | 60A 正泰 | 个
322 | 电工仪表 | 单相电子式电能表 | 80A 正泰 | 个
323 | 电工仪表 | 三相电表 | 380V | 个
324 | 电工仪表 | 三相四线电能表 | 100A | 个
325 | 工具 | 冲击电钻 | GSB180 | 把
326 | 工具 | 充电电锤 | GBH180 | 把
327 | 工具 | 电烙铁 | 50W | 把
328 | 工具 | 防尘毒套装 | 6200+3M护目镜 | 套
329 | 工具 | 防水灯头 | 12V 充电头戴式 | 个
330 | 工具 | 角磨机磨片 | Φ100 | 片
331 | 工具 | 角磨机切割片 | Φ100 | 片
332 | 工具 | 开孔器钻头 | 金属 直径25mm | 个
333 | 工具 | 开孔器钻头 | 金属 直径20mm | 个
334 | 工具 | 铝合金伸缩人字梯 | 5.5米 | 把
335 | 工具 | 试电笔 | 300V | 把
336 | 工具 | 手枪钻头 | Ф6 | 根
337 | 工具 | 手枪钻头 | Ф8 | 颗
338 | 工具 | 手枪钻头 | 三角/6MM | 颗
339 | 工具 | 手枪钻头 | 十字/6MM | 颗
340 | 工具 | 套装五金工具 | 世达 | 套
341 | 工具 | 智能插座测试仪 | / | 个
342 | 工具 | 钻头 | Φ10 | 个
343 | 工具 | 钻头 | Φ12 | 个
344 | 工具 | 钻头 | Φ6 | 个
345 | 工具 | 钻头 | Φ8 | 个
346 | 管材 | PPR冷水管 | φ32 | 个
347 | 管材 | PPR冷水管 | 32*1.25Mpa | 米
348 | 管材 | PPR内丝直接 | 4分海维 | 个
349 | 管材 | PPR水管 | 4分海维 | 根
350 | 管材 | PPR外丝直接 | φ32 | 个
351 | 管材 | PVC透明钢丝胶管 | 25*3.5 | 米
352 | 管件 | PVC水管（软管） | DV50 | 米
353 | 管件 | PVC弯头 | φ16 | 个
354 | 管件 | PVC弯头 | φ25 | 个
355 | 管件 | PVC线管 | φ25 | 根
356 | 管件 | PVC线管 | φ32 | 根
357 | 管件 | PVC线管 | 25平方毫米 | 根
358 | 管件 | PVC线管 | φ16B | 根
359 | 管件 | PVC线管锁扣接头 | φ20mm | 个
360 | 管件 | PVC线管弯头 | 16 | 个
361 | 管件 | PVC线管直接 | 25平方毫米 | 个
362 | 管件 | PVC直接头 | φ16 | 个
363 | 管件 | PVC直接头 | φ20 | 个
364 | 管件 | PVC直接头 | φ25 | 个
365 | 管件 | 包塑金属软管接头 | φ20mm | 个
366 | 管件 | 封头 | 4分 | 个
367 | 管件 | 浮球阀 | DN20 | 个
368 | 管件 | 隔膜泵套管弯接头 | DP-60 | 套
369 | 管件 | 三通 | φ4 | 个
370 | 管件 | 三通 | φ4 | 个
371 | 管件 | 外丝宝塔头 | / | 个
372 | 管件 | 外丝直接 | / | 个
373 | 配件 | TCL遥控器 |  | 个
374 | 配件 | 奥克斯空调遥控器 | YKR-H/009通用型 | 个
375 | 配件 | 奥克斯遥控器 | YKR-H/009通用型 | 个
376 | 配件 | 保温热菜板 | / | 个
377 | 配件 | 不锈钢安全阀 | YA1A0.20/DN20 CMC认证 | 个
378 | 配件 | 不锈钢内丝球阀 | 4分 | 个
379 | 配件 | 不锈钢配电箱 | 50*60 | 个
380 | 配件 | 不锈钢潜水泵 | 370W DN25 | 台
381 | 配件 | 齿轮减速同步电机 | 33r/min | 个
382 | 配件 | 磁力驱动循环泵 | MP-10RN | 台
383 | 配件 | 电磁阀 | / | 个
384 | 配件 | 电子驱鼠器 |  | 个
385 | 配件 | 吊顶风扇 | 220V/16寸/62W | 台
386 | 配件 | 感应式水龙头 | 箭牌 | 套
387 | 配件 | 感应水龙头 |  | 套
388 | 配件 | 工业落地扇 | 220V 500MM | 个
389 | 配件 | 工业暖风机 | 10KW/380V+漏保 | 台
390 | 配件 | 工业扇 | 220V/650mm | 个
391 | 配件 | 户外应急照明灯 | LED/100W | 个
392 | 配件 | 混水阀 | 8402型 | 套
393 | 配件 | 机顶盒 | / | 台
394 | 配件 | 集成吊顶顶抽 | 50W | 个
395 | 配件 | 角阀 | 无 | 个
396 | 配件 | 脚踏开关 | 圆头接口 | 个
397 | 配件 | 脚踏开关 |  | 个
398 | 配件 | 截止阀 | / | 个
399 | 配件 | 截止阀 | PN16 DN25 | 只
400 | 配件 | 净水器水龙头 | 2分 | 个
401 | 配件 | 开水器 | 一开两温 24L 3KW | 台
402 | 配件 | 开水器水龙头 |  | 个
403 | 配件 | 可燃气体报警器 | GC-201 | 套
404 | 配件 | 空调万能遥控器 |  | 个
405 | 配件 | 离心风机 | 150FLD17-B | 台
406 | 配件 | 落地式排气扇 | 220V | 台
407 | 配件 | 马桶盖 | 43*35 U型 | 个
408 | 配件 | 门铃 | / | 套
409 | 配件 | 潜污泵 | 5.5kw-18m-65方 | 台
410 | 配件 | 全自动小便感应器 | 陶瓷一体化 | 套
411 | 配件 | 热熔枪 |  | 把
412 | 配件 | 热水泵 | 50SGR10-15 | 台
413 | 配件 | 手动手柄对夹蝶阀 | DN50 | 个
414 | 配件 | 水泵 | 65XWQ25-10 | 台
415 | 配件 | 水泵 | PE200A | 台
416 | 配件 | 水泵 | PUN-200EH | 台
417 | 配件 | 水泵 | WQ(D)15-15-1.5KW | 台
418 | 配件 | 水龙头 | 1 | 个
419 | 配件 | 水箱浮球阀 | DN15 | 只
420 | 配件 | 思琪特脚踏开关 | USB接口 2M | 个
421 | 配件 | 思琪特脚踏开关 | USB接口 5M | 个
422 | 配件 | 万能遥控器 | NULL | 个
423 | 配件 | 微型高压隔膜泵 | DP-60A(24V) | 台
424 | 配件 | 稳压器 | 220V | 个
425 | 配件 | 橡胶轮 | Φ100 | 个
426 | 配件 | 消防断路器 | NM1-63S/3310/3P/32A | 个
427 | 配件 | 消防应急照明灯具 | XH-ZLZD-E18W | 个
428 | 配件 | 小便感应器 |  | 套
429 | 配件 | 循环水泵 | DB-6/40W | 台
430 | 配件 | 氧气减压阀 | 德标 | 套
431 | 配件 | 氧气减压阀配件 | 国标 | 套
432 | 配件 | 氧气减压器 | 大阀体YQY-12 | 套
433 | 配件 | 氧气减压器 | 浮标式 | 套
434 | 配件 | 氧气减压器 | 国标 | 个
435 | 配件 | 氧气接头 | / | 个
436 | 配件 | 氧气接头 | / | 个
437 | 配件 | 氧气瓶减压阀 | / | 套
438 | 配件 | 遥控浮球阀 | DN100PN16 | 台
439 | 配件 | 液位变送器 | 3米 | 个
440 | 配件 | 医用感应水龙头 | 欣佳盟 | 套
441 | 配件 | 医用感应水龙头 |  | 套
442 | 配件 | 医用高压水枪 | 握压尖头 | 个
443 | 配件 | 长虹电视遥控器 | 通用型 | 个
444 | 配件 | 照明控制箱 | 明装/金属/4位 | 个
445 | 配件 | 止逆阀 | DN50PN25 | 个
446 | 配件 | 轴流风机 | / | 台
447 | 其他 | 不锈钢钢丝绳 | 直径1.5mm 304不锈钢 | 米
448 | 其他 | 防滑垫 | / | 米
449 | 其他 | 高纯乙炔 |  | 瓶
450 | 其他 | 过滤袋 | 10*15 | 个
451 | 其他 | 过滤袋 | 大 | 包
452 | 其他 | 滑石粉 | 500g | 袋
453 | 其他 | 利器盒 | 5L | 个
454 | 其他 | 热敏腕带 | 昆山 | 根
455 | 其他 | 沙袋 | / | 对
456 | 其他 | 头花 | / | 个
457 | 其他 | 扬声器 | 50 | 个
458 | 其他 | 氧气手推车 |  | 个
459 | 其他 | 乙炔气 | 纯度98% | 瓶
460 | 其他 | 油桶 | 5L | 个
669 | 维修材料 | 502胶 |  | 支
461 | 维修材料 | AB胶 | / | 套
462 | 维修材料 | PU气动快速接头 | 8mm | 个
626 | 维修材料 | PVC管50 |  | 根
627 | 维修材料 | PVC胶 |  | 瓶
463 | 维修材料 | 按键开关 | 立式4脚 | 个
464 | 维修材料 | 包装机传送带 |  | 根
628 | 维修材料 | 玻璃胶 |  | 瓶
629 | 维修材料 | 玻璃胶 |  | 支
465 | 维修材料 | 玻璃开孔器 | φ10 | 只
466 | 维修材料 | 玻璃开孔器 | φ12 | 只
467 | 维修材料 | 玻璃开孔器 | φ6 | 只
468 | 维修材料 | 玻璃开孔器 | φ8 | 只
469 | 维修材料 | 玻璃开孔器 | 14mm | 支
470 | 维修材料 | 不锈钢穿板接头 | / | 个
471 | 维修材料 | 不锈钢拉手 | 9*9 圆管 | 付
472 | 维修材料 | 不锈钢拉手 | 欧标6072 30*50 | 付
473 | 维修材料 | 不锈钢梅花手柄螺丝 | M18*30 | 个
474 | 维修材料 | 不锈钢水槽出水盖 | / | 个
475 | 维修材料 | 餐桌板挂钩 | / | 个
476 | 维修材料 | 齿形皮带 | S5M-12 3米/根 | 根
630 | 维修材料 | 抽屉锁 |  | 把
631 | 维修材料 | 抽屉锁 |  | 把
477 | 维修材料 | 磁碰吊帘 | / | 平方
478 | 维修材料 | 磁碰吊链 |  | 平方米
479 | 维修材料 | 带杆绝缘子 | φ6 | 只
480 | 维修材料 | 带引脚咪头 | 52DB | 个
481 | 维修材料 | 弹垫 | M3-10 | 颗
482 | 维修材料 | 导热硅胶 | HY660 30g | 瓶
483 | 维修材料 | 电磁真空带空气阀 | DDC-JQ25A | 台
484 | 维修材料 | 电工胶带 | 70mm | 圈
485 | 维修材料 | 电瓶修复液 | / | 瓶
486 | 维修材料 | 电容 | 250UF | 个
487 | 维修材料 | 电容 | 5.0UF | 个
488 | 维修材料 | 电容 | CB61/1.5UF | 个
489 | 维修材料 | 电容 | CB61/2.5UF | 个
490 | 维修材料 | 电容 | CB61/2UF | 个
491 | 维修材料 | 电容 | CB61/4UF | 个
492 | 维修材料 | 电位器 | B10K | 个
493 | 维修材料 | 电源模块 | HC5-6/OVP-AG | 只
494 | 维修材料 | 电源适配器 | 12V1A | 个
495 | 维修材料 | 电源适配器 | 12V3A | 个
496 | 维修材料 | 电源适配器 | 12V4A | 个
497 | 维修材料 | 电源适配器 | GST220A24-R7B | 台
620 | 维修材料 | 电源线 |  | 根
498 | 维修材料 | 电阻屏 | 164*99mm | 张
621 | 维修材料 | 钉子 |  | 斤
499 | 维修材料 | 镀锌螺栓 | M12*25国标 | 套
500 | 维修材料 | 镀锌螺栓 | M16*50国标 | 套
501 | 维修材料 | 镀锌螺栓 | M18*60国标 | 套
502 | 维修材料 | 防火隔热材料 | 110*100*1cm | 张
503 | 维修材料 | 防火隔热材料 | 50*100*1cm | 张
504 | 维修材料 | 风机专用油 | 2L | 桶
505 | 维修材料 | 风幕机飞轮 | 左边 | 个
506 | 维修材料 | 风幕机风轮 | 1.8M-0.8M-左边 | 个
507 | 维修材料 | 封口机温控仪 | 900型 | 个
622 | 维修材料 | 缝纫机油 |  | 瓶
508 | 维修材料 | 钢珠 | / | 颗
509 | 维修材料 | 高温润滑脂 | / | 瓶
632 | 维修材料 | 高压管100cm |  | 根
633 | 维修材料 | 高压管40cm |  | 根
634 | 维修材料 | 高压管80cm |  | 根
635 | 维修材料 | 挂锁 |  | 个
510 | 维修材料 | 硅胶垫 | / | 个
636 | 维修材料 | 合页 |  | 副
511 | 维修材料 | 红外线感应器 | / | 个
637 | 维修材料 | 滑道 |  | 个
638 | 维修材料 | 滑轨 |  | 副
512 | 维修材料 | 化油器清洗剂 | 无 | 瓶
513 | 维修材料 | 胶垫 | 100 | 颗
668 | 维修材料 | 脚踏阀 |  | 个
514 | 维修材料 | 脚踏开关医用门 | / | 个
639 | 维修材料 | 截止阀20 |  | 个
640 | 维修材料 | 截止阀25 |  | 个
515 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M10国标 | 颗
516 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M6*60 | 套
517 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M6*80 | 颗
518 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M8 国标 | 颗
519 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M8*60 | 套
520 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M8*70 | 颗
521 | 维修材料 | 金属膨胀管 | M8*90 | 颗
641 | 维修材料 | 绝缘胶带 |  | 个
522 | 维修材料 | 空调内机支架 | / | 个
523 | 维修材料 | 空心砖用膨胀管 | M4*60 | 颗
524 | 维修材料 | 空心砖用膨胀管 | M6*65 | 颗
642 | 维修材料 | 拉手 |  | 个
643 | 维修材料 | 连接管 |  | 根
623 | 维修材料 | 淋浴喷头 |  | 个
525 | 维修材料 | 淋浴软管 | / | 根
526 | 维修材料 | 螺帽 | M3-10 | 颗
527 | 维修材料 | 螺栓 | 8*120 | 套
528 | 维修材料 | 螺栓 | M16*100 国标 | 颗
529 | 维修材料 | 螺栓 | M8*35 国标 | 套
530 | 维修材料 | 螺栓松动剂 | 400ML/瓶 | 瓶
531 | 维修材料 | 螺栓松动剂 | 保赐利 | 瓶
644 | 维修材料 | 螺丝 |  | 颗
532 | 维修材料 | 螺丝（带帽） | M4-M12 | 颗
533 | 维修材料 | 铝塑管 | 1216 | 米
645 | 维修材料 | 铆管 |  | 盒
534 | 维修材料 | 纳米双面胶带 | 0.3*5m | 卷
535 | 维修材料 | 纳米双面胶带 | 2*500cm | 卷
536 | 维修材料 | 纳米双面胶带 | 3*500cm | 卷
537 | 维修材料 | 内丝弯头 | 铜 | 个
538 | 维修材料 | 尼龙扎带 | 4*300 | 袋
539 | 维修材料 | 纽扣电池 | LR44 | 粒
540 | 维修材料 | 泡沫双面胶 | 20mm | 圈
541 | 维修材料 | 泡沫双面胶 | 30mm | 圈
542 | 维修材料 | 膨胀螺栓 | 10*100 | 套
543 | 维修材料 | 膨胀螺栓 | 12*100 | 套
544 | 维修材料 | 膨胀螺栓 | 6*80 | 套
545 | 维修材料 | 膨胀螺栓 | 8*80 | 套
546 | 维修材料 | 平垫 | M3-10 | 颗
547 | 维修材料 | 气管快速接头 | 三通 PE-6 | 个
548 | 维修材料 | 气管快速接头 | 三通 PE-8 | 个
646 | 维修材料 | 球型锁 |  | 把
549 | 维修材料 | 热合管 | φ4 | 根
550 | 维修材料 | 热合三通 | / | 个
551 | 维修材料 | 热合弯头 | / | 个
552 | 维修材料 | 热合直接 | / | 个
553 | 维修材料 | 热缩管 | 50 | 米
554 | 维修材料 | 热缩管 | 70 | 米
555 | 维修材料 | 热缩管 | 直径1-16mm | 米
647 | 维修材料 | 乳胶圈 |  | 袋
556 | 维修材料 | 软水剂 | / | Kg
557 | 维修材料 | 润滑除锈剂 |  | 瓶
648 | 维修材料 | 三通 |  | 个
558 | 维修材料 | 扫地门条 | 110mm | 米
559 | 维修材料 | 砂纸 | 120# | 张
560 | 维修材料 | 砂纸 | 60-2000# | 张
561 | 维修材料 | 砂纸 | 80# | 张
649 | 维修材料 | 水龙头 |  | 个
650 | 维修材料 | 水泥 |  | 袋
651 | 维修材料 | 水嘴 |  | 个
562 | 维修材料 | 松香 |  | 斤
563 | 维修材料 | 塑料卡 |  | 个
564 | 维修材料 | 塑料膨胀管 | 8平方毫米 | 袋
565 | 维修材料 | 塑料膨胀管 | M6 国标 | 袋
566 | 维修材料 | 塑料膨胀管 | M8 国标 | 袋
567 | 维修材料 | 塑料膨胀管 | 小黄鱼/8*80mm | 套
652 | 维修材料 | 锁 |  | 把
653 | 维修材料 | 锁体 |  | 个
654 | 维修材料 | 锁芯 |  | 个
568 | 维修材料 | 陶瓷开孔器 | 6mm | 支
569 | 维修材料 | 陶瓷开孔器 | 8mm | 支
655 | 维修材料 | 铁丝 |  | 斤
570 | 维修材料 | 通用螺栓 | M10*90 双帽 | 套
656 | 维修材料 | 铜打孔芯 |  | 个
657 | 维修材料 | 铜球阀 |  | 个
658 | 维修材料 | 弯头 |  | 个
659 | 维修材料 | 弯头50*45 |  | 个
660 | 维修材料 | 弯头50*90 |  | 个
571 | 维修材料 | 微动开关 | / | 个
572 | 维修材料 | 微动开关 | 小 | 个
573 | 维修材料 | 温控开关 | / | 个
661 | 维修材料 | 文件柜锁 |  | 把
662 | 维修材料 | 下水管 |  | 根
624 | 维修材料 | 线板 |  | 个
663 | 维修材料 | 锌合金打孔芯 |  | 个
664 | 维修材料 | 延时阀 |  | 个
574 | 维修材料 | 燕尾螺丝 | M4*20 | 盒
575 | 维修材料 | 氧气旋钮塑料开关 | 方孔 | 个
576 | 维修材料 | 氧气旋钮塑料开关 | 椭圆孔 | 个
577 | 维修材料 | 抑制器 | LA4DA2U(110-240V) | 个
578 | 维修材料 | 有机硅密封胶 | 705 | 支
579 | 维修材料 | 有机硅密封胶 | 703 704 | 支
580 | 维修材料 | 圆扣锁 | DK619-2PA | 个
581 | 维修材料 | 扎带 | 5*300 | 袋
665 | 维修材料 | 扎带 |  | 袋
666 | 维修材料 | 直接头 |  | 个
667 | 维修材料 | 直接头50 |  | 个
582 | 维修材料 | 直流电源插座 | 外5.5×内2.5mm | 个
583 | 维修材料 | 转换器 | UT22012 | 个
584 | 维修材料 | 紫外线灯具磁导体电镇 | T8/30W/0.9M | 套
585 | 维修材料 | 自攻螺丝 | 3*25 | 盒
586 | 维修材料 | 自攻螺丝 | 3*35 | 盒
587 | 维修材料 | 自攻螺丝 | 3.5*30 | 盒
588 | 维修材料 | 自攻螺丝 | 沉头/3.5*25 | 盒
589 | 维修材料 | 自攻螺丝 | 沉头/3.5*30 | 盒
590 | 维修材料 | 自攻螺丝 | 沉头/3.5*60 | 盒
591 | 维修材料 | 自锁式尼龙扎带 | 5*300*3.6mm | 袋
625 | 维修材料 | 钻刀 |  | 个
592 | 维修工具 | 电洛铁 | 尖30W | 支
593 | 维修工具 | 电洛铁 | 平50W | 支
594 | 维修工具 | 多功能螺丝刀 | 带五个头 | 套
595 | 维修工具 | 二爪拉马器 | 2寸行程100mm | 套
596 | 维修工具 | 二爪拉马器 | 3寸行程100mm | 套
597 | 维修工具 | 活动扳手 | 375 | 把
598 | 维修工具 | 尖嘴钳 | 160mm | 把
599 | 维修工具 | 可调螺母锁紧手柄 | / | 把
600 | 维修工具 | 两用改刀 | 6*100 | 把
601 | 维修工具 | 两用螺丝刀 | 4寸 | 把
602 | 维修工具 | 两用螺丝刀 | 6.3*85 | 把
603 | 维修工具 | 内六角扳手 | 4mm | 支
604 | 维修工具 | 内六角扳手 | 5mm | 支
605 | 维修工具 | 内六角扳手 | 6mm | 支
606 | 维修工具 | 平口钳 | 200mm | 把
607 | 仪表 | 夹层压力表 | -0.1-0.5MPa CMC认证 | 支
608 | 仪表 | 内室压力表 | -0.1-0.5MPa CMC认证 | 支
609 | 仪表 | 内室压力表 | 新时代-0.1-0.5MPa CMC认证 | 个
610 | 仪表 | 压力表 | Y-100 1.6MPa昆仑 | 只
611 | 仪表 | 压力表 | Y-100 2.5MPa昆仑 | 个
612 | 仪表 | 压力罐 | 19L | 个
613 | 仪表 | 压力控制器 | 10公斤 | 个
614 | 仪表 | 氧气压力双表 | CMC认证 | 个
615 | 仪表 | 氧压表 | 0-1.6MPa CMC认证 | 只
616 | 仪表 | 氧压表 | Y150 0-25MPa CMC认证 | 只
617 | 仪表 | 氧压表 | Y-60 0-1.6MPa CMC认证 | 只
618 | 仪表 | 蒸汽压力表 | 0-0.6 CMC认证 | 只
619 | 仪表 | 蒸汽压力表 | 直径4mm 50米/根 | 根