附件

| 包 | 类别 | 国别 | 基本需求参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 全自动生化分析仪 | 进口 | 每台测定速度≥2000项/小时、试剂位置每台≥35个、试剂开放，电解质模块≥600项/小时，双向通讯功能 | 2台 |  |
|  | 全自动化学发光仪 | 国产 | 每台测定速度≥400项/小时。双向通讯功能. | 2台 |  |
|  | 生化免疫流水线 | 进口 | 包含轨道、前处理系统、后处理系统。具有包含自动识别、标本传输、自动离心、标本自动保存等功能。 | 1套 |  |
|  | 智能采血系统 | 不限 | 5个采血窗口；包含智能叫号系统、自动贴码系统、自动气动传输系统、自动分拣机等。 | 1套 |  |
|  | 电脑 | 不限 | WIN10操作系统，内存≥8G，固态硬盘≥256G,I5以上处理器。 | 10台 |  |
|  | 落地低速标本离心机 | 国产 | 每台孔位≥80个 | 2台 |  |
|  | UPS电源 | 不限 | 根据实验室所有仪器设备和用电进行配置。 | 1套 |  |
|  | 纯水处理机 | 不限 | 1000L/小时及以上，满足仪器及实验室用水需求。 | 1套 |  |
|  | 配置实验室其他相关辅助设备 | 不限 | 6台双人生物安全柜、1台超净工作台、8台可移动紫外消毒车、3台循环风消毒机、1台二氧化碳培养箱、6台医用冰箱等相关辅助设备。 |  |  |
| 第二包 | 血液分析工作站 | 不限 | 包含：2台五分类血液分析仪、1台全血CRP分析仪、1台推片染片机、1台阅片机，双向通讯功能 | 1套 |  |
| 第三包 | 尿液分析工作站 | 不限 | 包含：1台尿沉渣分析仪（流式细胞计数法）、2台尿干化学分析仪。 | 1套 |  |