房屋安全鉴定服务需求

一、服务范围

老办公楼、总务库房、招待所3栋楼宇房屋安全鉴定。

二、技术要求

1、鉴定方式：供应商采取现场实地入户查看、逐户对标鉴定后出具房屋安全鉴定结论报告。

2、鉴定报告编制原则：根据房屋现状实事求是反映所需鉴定内容。

3、鉴定依据：

（1）采购人和成交供应商双方签订的鉴定技术合同书；

（2）《工程结构通用规范》GB55001-2021；

（3）《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015；

（4）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（5）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

（6）《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

（7）《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019；

（8）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50003-2011；

（9）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

（10）《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

（11）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；

（12）《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019；

（13）《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013；

（14）《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；

（15）其他国家相关规范、标准。

4、鉴定范围及内容：根据采购人提供的鉴定名单，逐户对房屋现场入户查勘房屋结构安全。

5、成果要求：严格按照国家现行规范进行检测鉴定，出具真实有效的安全鉴定结论，形成鉴定报告。鉴定信息录入房屋建筑和市政设施调查系统。

安全鉴定报告一式三份，并提供电子档，须符自贡市住房和城乡建设局归档要求。鉴定报告有效期不低于1年（鉴定后人为不当行为及不可抗力的自然因素除外）。鉴定成果应包括现场采用设备情况、房屋状况及评级标准（含地基基础、承重墙、木柱、梁、檁、木屋架、混凝土柱、混凝土墙、混凝土屋面等房屋构部件及房屋整体情况等）、房屋鉴定及评级、房屋现状描述（含文字描述、房屋室内及室外四面照片等内容）、鉴定结论、整改建议等内容。