自贡市第三人民医院

检验设备调研

第三包：尿液分析工作站采购项目基本要求

| 项目 | 设备名称 | 是否为核心产品 | 是否允许进口产品 | 数量 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿液分析工作站 | 尿沉渣分析仪 | 是 | 是 | 1 | 套/台 | ①检测方法为流式细胞计数法 ②全自动进样 ③一次性可放置不少于50个标本 ④能够检测常见的尿有形成分 ⑤检测速度不低于50个标本/小时 ⑥最小可检测样本量不高于3ml ⑦具备双向通讯功能 ⑧能自动识别病人信息条码和检测项目 ⑨有中文操作系统，有四核CPU和500G硬盘以上配置的工作站 |
|  | 尿干化学分析仪 | 否 | 是 | 3 | 套/台 | ①能够检测尿干化学，检测项目不少于11项 ②检测速度不低于50个标本/小时 ③最小可检测样本量不高于3ml ④具备双向通讯功能 ⑤能自动识别病人信息条码和检测项目 ⑥有中文操作系统，有四核CPU和500G硬盘以上配置的工作站，至少1台可以与尿沉渣分析仪串联起来进行同时检测工作。 |