## Sheet1
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置 | 数量 | 维保期限 | 备注
1 | 虚拟化服务器 | 华为 5885H V5 | CPU:配置4颗处理器主频2.3GHZ、核数 12核:内存:支持48个内存插支持内存保护支持 EC(、内存镜像、SDDC、内存热备、内存锁步(Lockstep本次配置8个64GB ECC DDR4 内存条:硬盘:配置25个25 寸热插拔硬盘位，可支持 SAS/SATA/SSD 等多种硬盘，支持热插拔的 M.2 SSD;本次配置块 480GB SSD 硬盘 | 8 | 1年 | 允许第三方
2 | 存储 | 华为 5500 V6 | 本次配置双控制器，缓存容量 384GB，本次配置 8 个16Gb FC 接口含模块;配置 810GE 光口含模块;支持控制器在线、SSD 盘、接口卡、电源模块不停机热插配置免网关双活功能及相应实施服务，配置自动精简配置，本次配置23 块 3.84TB SSD SAS 硬盘，提供 RAID5、RAID6 和容忍三盘失效配置全局在线重删和压缩技术，非后重删和压缩技术:保证可用容量 80T以上 | 2 | 1年 | 华为原厂维保
3 | 虚拟化软件 | 华为 FusionSphere | 虚拟化支持双架构部署可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上可利旧现网x86 设备统一管理:支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU内存、硬盘、网卡等资源，当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的 CPU/内可以即时生效:支持虚拟机 HA，许配置集群内 HA预留的主机数量，以保证虚拟机故障时有足够的资源进行切换支持配置存储故障后是 HA 虚拟机还是不理:支持图形化界面安全删除虚拟机虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置 | 1 | 1年 | 华为原厂维保
4 | 光纤交换机 | 华为SNS2624 | 单台24 口,可通过堆叠扩展至 120 ;当前激活 16 配置 6 个 16Gbp波模块，可向下兼容 4Gb、2Gb、1Gb 1U机架式;交流电源 ;扩展接口4个10/20Gbps 级联;当前配置 16 根多模LC-L(光纤线:支持图形界面管理 | 2 | 1年 | 允许第三方