三号楼水泵房控制系统改造服务要求

一、基本信息：

1.管道泵运行模式：两台管道泵，采用一备一用的模式。

2.管道泵数据：电压：380V；  频率：50HZ；

功率：18.5KW；扬程101米

二、改造内容：

三号楼二次供水自动供水系统改造。

- 三、功能要求：

1.采用变频器控制，超声波液位探测；

2.一台变频器控制两台水泵，一备一用。

后勤保障部

2023.09.01