一 正、负压机组清单

| 正压机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 螺杆式空压机 | 阿特拉斯 | GA11 | 2 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 阿特拉斯 | F50 | 2 |
| 3 | 减压稳压箱 | 港通 | 6Bar | 2 |
| 4 | 储气罐 | 阿特拉斯 | 1m3 | 2 |

| 负压机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 真空机 | 港通 | BV5111 | 6 |
| 2 | 储气罐 | 申江 | 0.8m3 | 5 |

二 维保年限  一年

三 维保要求

- 对正、负压机组及配套设备进行维修、保养、管理。确保上述设备设施24小时运行。如需停机检修，必须先通知院方，获得许可后才能停机。

- 每年对正、负压机组及配套设备进行不少于两次定期巡检。

- 提供维修，保养，巡检书面报告。对有风险和隐患的设备设施需及时告知院方，并提供解决方案。

- 如有配件损坏，单件300元以下由维保商承担，单件300元以上报医院协商后处置。