二次供水及消防水箱（塔箱）清洗、消毒服务需求

一、 项目名称：

二次供水及消防水箱（塔箱）清洗、消毒服务。

二次供水水箱：50M3/1个；52.5M3/1个；16M3/1个

消防水箱：22M3/1个；24M3/1个；21.5M3/1个；

二、内容及要求：

1.依照《四川省城市供水管理条例》要求，对二次供水水箱进行清洗、消毒频率为每年3次,并确保水质监测合格。

2.依照《四川省消防设施管理条例》每6个月需对消防水箱（塔箱）进行清洗、消毒。；

三、服务期限：1年