门急诊及业务大楼工程项目防雷装置检测服务需求

一、 项目名称：

门急诊及业务大楼工程项目防雷装置检测，建筑面积约45000㎡。

二、内容及要求：

1.按规定编制防雷装置设计技术评价报告；

2.出具防雷装置竣工检测技术报告，并通过相关部门行政许可；

3.若首次检测未达标，则经业主整改后需免费复检。

三、资格要求：

此项目设计防雷类别为二类，必须具备四川省气象局颁发的雷电防护装置检测甲级资质证书。