急诊推车需求参数表

- 脚轮：均可制动、每一个都是万向轮；

- 护挡：推床两侧要求有护挡；

- 长宽高设计：床面宽度大于60cm，床面长度大于185cm；高度可以调节;

- 承载质量大于200KG;

- 其他特殊要求：头胸部可以抬高；膝部可以降低；要有输液支架；有电动助力更好。