需求参数

1.304#不锈钢全板。 2.主骨架25x38x1.2  304#不锈钢。

3.隔层用1.0厚304#不锈钢板压制，加筋板。

4.隔层为304#不锈钢全板，四围缕空，共4层。

5. 3寸无声万向轮。

6.采购4个。