需求参数
1.尺寸:长≦100cm ，宽度≦66cm ，高度≦170cm；
2.主体材质：304#不锈钢材质；
3.洗手适合位数：1人位；
4.出水控制方式：脚踏式机械控制；
5.配置要求：配洗手液位置、梳妆镜、灯、进出水管。