- 柴油发电机组换机服务要求

- 将位于自贡市第三人民医院济慈医疗部柴油发电机室的90KW柴油发电机组拆除，并搬运到本部指定位置（本部院区内）；

- 将位于自贡市第三人民医院本部的100KW的柴油发电机组（新机，未拆封）搬运至马吃水自贡市第三人民医院济慈医疗部发电机室(单程约5.5公里)，并安装、接线、调试，协助装修公司完成土建及内、外装饰。

- 服务日期：根据装修公司工程进度情况，提前两天通知作业。

后勤保障部

2023.12.28

附件1：需拆除的柴油发电机组信息：

| 名称 | 型号 | 功率 (KW) | 出厂日期 | 设备位置 | 保障范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 发电机组 | 南通飞鲸906F15 | 90 | 2003.11 | 济慈医疗部发电机室 | 济慈医疗部自备电源应急用电 |

附件2：需安装的柴油发电机组信息：

| 名称 | 柴油机 型号 | 发电机 型号 | 功率 (KW) | 安装位置 | 保障范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机组 | 山东柴动R6105AZLD | 上海铧业TEX-100 | 100 | 济慈医疗部发电机室 | 济慈医疗部及社区自备电源应急用电 |