## Sheet1
布局图 | 参数
1.采用中密度纤维板主材，甲醛释放量≤ 0.124mg/m³，挥发性有机化合物（72h）合格；密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、尺寸稳定性、吸水厚度膨胀率、内结合强度、防潮性能、表面吸收、握螺钉力等均检测合格。 2.三合一连接件：主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等均检测合格，通过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）。 3、提供按干燥状态使用的《家具型中密度纤维板》检验检测报告。满足GB/T11718-2021标准，吸收厚度膨胀率，握螺钉力均需检测合格（中标后不能提供报告的商家按废标处理）。 4.采用加厚铝型材包边。