门急诊及业务大楼中央空调通风系统（含新风）常规检测服务要求

服务地点：门急诊及业务大楼

2.服务期限：壹年/次

3.服务内容及要求：依照公共场所集中空调通风系统的相关要求，需每年对我院门急诊及业务大楼的通风系统（-1层至12层，共计13层）进行常规检测。

检测项目应包括：物理因素（环境温度、空气湿度、房间内风力、噪音、排风量）；排风PM10；排风细菌总数；排风细菌数量；风管中表面积灰量；风管中表面细菌总数；风管中表面细菌数量等。

附：中央空调检测检测依据：

GB/T18204.1-2013 《公共场所卫生检测方式 第1一部分：物理因素》

GB/T18204.5-2013 《公共场所卫生检测方式 第5一部分：集中空调通风系统》

WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统环境卫生标准》

JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》

DB31/405-2012 《公共场所中央空调通风系统运作卫生要求》