自贡市第三人民医院关于申购一批雾化器参数需求

工作气压：90kPa-120kPa

工作气流：3.0L/min-6.0L/min

雾化器负载噪音： ≤60dB

总体中位直径（MMD）:2.9μm

总输出率（TOR）: 430mg/min

雾化器直径<5μm的雾粒:74.63%

最大装药量10毫升、最低装药量2毫升

电源：220V /50Hz

输出功率： ≤180VA