| 序号 | 名称 | 单位 | 拟采购数量 | 基本参数（包含但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眩晕综合治疗系统 | 套 | 1 | 系统包含转椅、眼震和甩头试验仪、冷热刺激仪以及相应的诊疗软件、操作软件等。 - 一、转椅要求 - 1.适用范围（包含但不限于）：良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗,眩晕等前庭功能辅助检查。 - 2.产品组成：机架、眼罩、软件、控制盒组成。系统为诊断、治疗一体机（单张注册证）。 - 3.转动轴参数要求：由主转动轴（水平）和辅转动轴（垂直）组成。 4.安全座椅： 4.1座椅最大载重≥135kg。 4.2配备插扣式安全带，能固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿。 4.3配备液压式安全压杠，可手动调节安全压杠到适宜位置。 5.眼罩要求： 5.1配备高速高分辨率红外摄像头，无需翻转可左右眼视频切换。单侧眼疾患者，不影响眼震视频图像的获取； 5.2采用高清视频信号传输； 5.3眼罩配备食品级硅胶等防护条，安全性应符合国家生物相容性评价要求。（提供国家认可机构出具的生物相容性检测报告） 6.控制盒组成（至少包含）：钥匙开关、紧急停止开关，运行灯、电源灯、故障报警器。 7.标配诊疗软件要求： 7.1支持用户自定义设置诊断、治疗、检查方案，时序化手法配置，参数包括主轴、辅轴、转动角度、转动速度、加速度、减速度、观测眼睛； 7.2软件界面能显示主转动轴及辅转动轴角度示意图、头位及半规管3D示意图，与座椅运动轨迹同步等； 二、眼震和甩头试验仪要求 1.测试全部半规管的功能； 2．头动输入：≥6个角度自由回转，≥9轴运动感应器； 3．系统分析软件：采用Windows图形用户界面；高性能分析；测试数据的数据库存储及患者测试数据管理。 三、冷热刺激仪要求 1.温度范围 12-50 摄氏度； 2.数字式温度显示； 3.升/降温稳定时间<60秒； 4.温度精确度：±0.4 摄氏度； 5.时间选择范围：1-99 秒； 6.流量调节范围：4-10 升/分钟； |
| 2 | 便携式睡眠记录仪 | 台 | 3 | 1.主机配置：硬盘存储容量≥3G，可存储≥500小时数据。 2.导联数基本导联≥7导（至少包含呼吸气流、鼾声、呼吸努力度、体位、血氧饱和度、脉搏率、脉搏波），外接呼吸机导联≥7导。 3.具有基于气流，血氧饱和度、呼吸努力度信号的良好数据指示功能，就可以显示有效记录时长和问题导联。 4.具备可连接呼吸机的蓝牙功能，能反馈呼吸机治疗压力等呼吸参数变化下呼吸事件的发生，辅助自动压力滴定。 5.配备满足AASM标准的分图软件。 |
| 3 | 多导视频睡眠监测仪 | 台 | 3 | 一、硬件要求 1.通道数量：≥80。包含但不限于：脑电（≥32通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定以及可扩展通道，包括：呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。 2.放大器及头盒采用一体化设计。 3.采用高精度≥24位AD转换，每通道动态输入量程≥600mV。 4..具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。 5.具备心电呼吸阻抗描记技术（RIPECG）,利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。 二、睡眠软件要求 1.睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。 2.具备专业PSG多导睡眠采集分析软件、学术研究管理软件、睡眠紊乱事件自动分析软件、.RBD特殊事件分析软件、FFT脑能量分析软件、教学软件。 3.数据可转成欧洲标准数据EDF格式、MATLAB 格式、ASCII格式输出。 |
| 4 | 视频睡眠脑电监测仪 | 台 | 1 | 1.导联数≥80,主机可连接 EEG32脑电头盒，可监测EEG(32导)、EOG(2 导)、EMG(≥6导)、ECG、实时阻抗；接口可传输4通道信号，可连接热敏式气流、Pizeo 式鼾声、RIP 胸部运动、RIP腹部运动、PLM(≥2导)等配件；主机血氧端口可采集血氧饱和度、脉率、脉搏波；气流端口通道可传输压力式鼻气流、压力式鼾声、CPAP压力、呼吸气体流速信号；主机内置收缩压、舒张压、体位、体动、事件标记、环境光、电池电量等参数，可扩展压力滴定、闪光刺激器、7导心电、4kHz 高频鼾声、EEG/EOG 联合探 头、食道压、PH 值、膈肌肌电、自动血压校准模块、皮肤电反射 EDR、旁流二氧化碳、4通道拓展耦合器、耳温监测等。 2.主机传感器接口可自动识别。 3.配备高清同步视频监控，与采集的各项睡眠生理参数同步记录。 4.可选配平板电脑，通过app 连接主机，查看各个监测参数的实时信号，且在床旁可进行生物定标，进行睁眼、闭眼、憋气等定标指令并标记在数据中，避免中控室与监测室因距离远而不变。 5.主机支持6导无线传输通道。可选配无线PLM肌电传感器等无线模块。 6.睡眠软件需符合最新的AASM标准，且欧洲R&K和AASM相互转换，具有全中文操作界面、全虫文报告。 7.睡眠分析软件包含但不限于：睡眠分期、呼吸事件、氧减事件、心电事件、肢体运动事件、微觉醒事件、PTT事件、血压波动事件等分析功能。 8.软件分析具备成人、儿童分析模块，且可定制分析模块，适应科研需求。 9.具备EEG频谱分析功能。可实现β、α、0、δ各频段FFT整晚趋势图，可反应整晚脑电图各频段占比，可生成脑电光谱图。 10.视频与数据同步采集、回访功能。 11.具备报告功能包括但不限于：小睡潜伏试验报告、分夜报告、维持觉醒试验报告、倾斜试验报告、心电散点图报告、SVB交感迷走平衡分析报告等。 12.标配脑电地形图功能。 |
| 5 | 经颅磁治疗仪 | 台 | 3 | 1.适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，可辅助治疗脑神经及神经损伤性疾病。 2.采用一体式主机，可靠性高，冷却系统高度集成。 3.配备磁刺激工作站。 4.刺激线圈感应强度1.0T---6.0T 5.配备全封闭一体式线圈，线圈种类包括：圆形、8字形、蝶形、儿童型、凹面型、红光功能型。 6.配备相应的软件，具备互联网功能。 7.检测项目至少包含：运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测、自动计算神经传导时间。 8.刺激模式包含但不限于：单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激(TBS)、成对脉冲输出（pTMS）等，具备手动/自动刺激模式。 9.具备经颅磁刺激随动导航系统。 10.开放式技术平台设计，可与电刺激、导航设备兼容。 |