2024-2025年度射线装置质量控制检测、放射工作场所防护检测及机房外环境监测服务需求

根据相关法律法规要求，需对我院所有射线装置、放射工作场所进行检测，相关服务需求如下：

- 服务商资质要求

- 具备放射卫生防护检测和环境保护监测的相应资质和能力。

- 检测服务项目

- 1.射线装置质量控制（性能）检测；

- 2.放射工作场所防护检测；

- 3.机房环境监测。

- 服务要求

- 1.所有射线装置及场所一年一检，不得超期。

- 2.根据院方需求进行临时检测，检测费用按合同约定单价执行。

- 3.中标服务商到现场采集数据，在采集完整数据后15个工作日内出具相应的检测报告。

- 检测设备明细单（见附件）

- 后勤保障部

- 2024年3月7日

附件：             检测设备明细单

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 数量 | 工作场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能X射线骨密度骨龄检测仪 | SGY-Ⅱ | 1 | 体检中心心电图室 |
| 2 | 64排螺旋CT机 | Ingenuity CT | 1 | 医院1号住院楼一层CT室 |
| 3 | 数字化乳腺X射线机 | MD166D | 1 | 医院3号住院楼一层 放射科乳腺检查室 |
| 4 | 数字化X射线成像系统 | SONTU100-FDR | 1 | 医院3号住院楼一层 放射科DR摄片室（一） |
| 5 | 数字化医用X射线摄影系统 | digital Diagnost 3 | 1 | 医院3号住院楼一层 放射科DR摄片室（二） |
| 6 | 高频移动式X射线摄影机 | PLX101D | 1 | 医院3号住院楼三层 重症监护室（ICU） |
| 7 | 移动式C臂影像系统 | Ziehm8000 | 1 | 医院3号住院楼四层 手术间（五） |
| 8 | 数字化口腔全景X射线机 | PP1 | 1 | 门急诊业务大楼4楼全景室 |
| 9 | 数字化医用X射线摄影系统 | digital Diagnost 3 | 1 | 西区体检中心二楼 DR检查室 |
| 10 | X射线骨密度仪 | DPX Bravo | 1 | 三号楼一楼 骨密度检查室 |
| 11 | 数字化X射线减影造影系统 | Allura Xper FD20 | 1 | 医院3号楼一层介入室 |
| 12 | 牙片机 | MSD-Ⅲ | 1 | 门急诊业务大楼4楼牙片室 |
| 13 | 服务周期内新增场所、设备或临时检测需要按固定单价执行 |  | 1 |  |