医疗设备参数表

1.灭菌内室容积小于30升。

2.设计压力：-0.1/0.3MPa,设计温度：120-135℃之间

3.蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源；(提供相关国家行政机关或具有第三方认证资格的机构出具的证书复印件)

4.不外排蒸汽

5.记录方式：自动打印数据。

6.灭菌器采用自动门结构，电机驱动，侧开门。

7.投标产品制造商或投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，可对设备运行的温度、压力等物理参数进行验证。(提供证书复印件予以佐证)

8.不属于特种设备（压力容器）监管范围。