## Sheet1
自贡市第三人民医院关于申购微生物电热恒温培养箱参数需求
项目 | 参数
控 温 范 围： | RT+3 ℃-65℃
温度分辨率： | 0.1℃
温 度 波 动： | ±0.5℃
温度均匀性： | ± 1 ℃
电 压 / 电 源： | 220V±10% / 50HZ+2%
容积（L）： | 250L以上
工作要求： | 工作时要求整机平静，放置架不抖动