医疗设备需求参数表

- 适用范围至少包含：COPD、支气管哮喘、呼吸机诱导的膈肌功能障碍（VIDD）、 各种原因所致呼吸衰竭、肺心病、肺动脉高压、尘肺、中枢神经系统疾病所致呼吸功能障碍、顽固性呃逆等 - 便携式，床旁使用； - 内置电池，满电能连续运行24小时以上； - 脉冲频率：0-60HZ，可调节； - 刺激强度：0-40单位，可调节； - 治疗时间可设定； - 根据治疗病种可预设相应参数； - 电极片可单人重复使用，重复使用粘合性能稳定； - 开机贴片位置提示功能。