医疗设备需求参数表

- 不需单独布设线路或信号终端；

- 能同时监测血压、心率、血压饱和度变化；

- 能出具相关报告；

- 信号采集及输出稳定；

- 设备轻便，不增加患者佩戴负担；

- 具备语音提示功能；

- 能对试验进行中的危险性变化，进行识别和提醒.