医疗设备需求参数表

1.系统包含临床量表测评中心、社会化团体测评中心；

2.系统与医院系统对接，具备自动上传报告功能，能自动从医院HIS系统中获取医嘱；

3.具备按照部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索功能；

4.具备被试者支持名单导出、增删改；

5.选取被试者后能显示所有历史评估记录；

6.被试者评估记录可单量表、多量表搜索、是否打印以及测试时间搜索；

7.支持报告时间修改、分值修改、报告修改、报告查看、报告下载、报告打印功能。

8.支持部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索

临床个人报告、个人对比报告（提供系统截图）、个人续打报告（提供系统截图）

9.支持临床整体报告：对院内使用过某量表的所有人进行整体分析（提供系统截图）

10.具备自动产生个人心理画像报告功能，心理画像报告将多量表测评结果可整合为1个整体报告

11.支持个人心理画像的模板管理（提供系统截图）

12.系统支持心理画像的公共因子设定；

13.支持通过测评方案管理设定该方案包含的量表、预警规则；

14.支持通过测评方案管理设定体检完成后个人查看报告权限；

15.屏幕尺寸≥13英寸；

16.具备心率变异性自动分析功能、自主神经系统自动分析功能（提供功能截图）、心率上限、下限自主设定和实时告警功能。