医疗设备需求参数表

1.产品重量（标准吊臂，无其他附件）：≤65kg； 2.产品重量：≤70kg； 3.安全工作承重：标准吊臂 ≥225kg； 4.电池组重量：≤5kg； 5.整机通过高度：≤2200mm； 6.提升行程：≥1000mm； 7.最小提升高度：≥200mm； 8.最大提升高度：≥1500mm； 9.底盘高度：≥100 10.控制装置操作力：2-5N； 11.电击防护等级：符合IEC 60601-1的防电击保护标准； 12.电池类型：可充电电池或者直接充电 13.称重器最大量程：≥200kg，精度显示0.1kg，称重结果存储，重力参数调节； 14.手持控制器，控制器显示屏显示内容至少包括：称重重量显示，电量显示，执行器状态显示； 15.手持控制器电动控制按钮功能至少包括：吊臂上升、吊臂下降、DPS坐起、DPS后倾、底盘支腿张开、底盘支腿合拢、归零、保存等。