医疗设备需求参数表

技术参数

1.内窥镜视向角:0º，30º，70º；

2.有效景深范围：5mm-50mm；

3.视场角：≥65°；

4.视场中心角分辨力：≥3.2C/°；

5.镜身直径：φ4mm；

6.工作长度：≥301mm。

配置清单：

1 膀胱镜 Φ４X0° 1支

2 膀胱镜 Φ４X30° 1支

3 膀胱镜 Φ４X70° 1支

4 鞘及闭孔器 F15.5 1套

5 鞘及闭孔器 F19.8 1套

6 鞘及闭孔器 F21 1套

7 鞘及闭孔器 F22.5 1套

8 操作器 双通道 1件

9 连接桥 单孔 1件

10 异物钳 7Fr 1把

11 锯齿钳 7Fr 1把

12 活检钳 7Fr 1把

13 剪刀 7Fr 1把

14 水门阀门 进水口 1个

15 水门阀门 出水口 1个

16 工字帽  10个