| 第三人民医院报警系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 功率放大器 | 尼特 | 1 | 台 | HGM2435 |
| 2 | 蓄电池 | 尼特 | 2 | 节 | BT-12M17AC（12V/24Ah） |
| 3 | 火灾报警控制器（联动型） | 尼特 | 1 | 台 | JB-QT-NT8001-1750BL |
| 4 | 琴台式机柜 | 尼特 | 1 | 台 | NT8908 |
| 5 | 总线制手动控制盘 | 尼特 | 1 | 台 | NT8310 |
| 6 | 联网接口 | 尼特 | 2 | 套 | NT8001-CAN |
| 7 | 直流消防电源 | 尼特 | 1 | 台 | IG-M1103A |
| 8 | 蓄电池 | 尼特 | 2 | 节 | BT-12M17AC（12V/24Ah） |
| 9 | 回路板 | 尼特 | 7 | 个 | NT-8001-HL |
| 10 | 直控盘终端器 | 尼特 | 8 | 个 | NT-8001-ZD |
| 11 | 隔离器 | 尼特 | 1 | 个 | NT-8001-GL |
| 12 | 输入/输出模块 | 尼特 | 4 | 个 | NT8252 |
| 13 | 人工编程 | 尼特 | 1 | 项 |  |