医疗设备需求参数表

1.软体手套最大工作气压≥2bar； 2.软体手套弯曲角度≥270° 3.软体手套输出力≥7N 4.主机具有肌电/电刺激和气路通道；具有肌电采集以及神经肌肉电刺激通道； 可接两只手套，能同时进行双手或双人治疗； 5.配备平板电脑可实现控制主机，内置嵌入式软件，支持无线连接，可进行多台设备管理，配推车； 6.具备气电联合功能； 7.刺激频率：0.5 Hz～1000 Hz，调节量1Hz； 8.刺激脉宽：10μs～1000μs，调节量10μs； 9.配备相应的系统软件。