医疗设备需求参数表

- 1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，能输出全高清1080P信号； - 2.具有高清摄像模块； - 3.具有连续变倍功能、视场范围大； - 4.配置即插即用的脚踏开关； - 5.采用安全可靠的升降直立式支架，镜头可调； - 6.配备操作软件，具备IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，R-way阴道镜诊断评估方法等，具有病人信息管理、报告生成等功能。 - 7.支持身份证和二维码扫码器读取功能、电子报告单； - 8.具有DICOM 3.0 数据交换接口、支持标准HL7协议，可以对接HIS系统，支持局域网/广域网连接功能。