医疗设备需求参数表

- 适用范围:适用于软式内镜的清洗消毒。 - 清洗数量:一次可清洗内镜数量（纤支镜）≥1条。 - 具有节液功能设计，能有效节省清洗液。 - 具备全过程故障报警功能并可直观体现在显示屏上。 - 喷淋可根据洗消要求设置酶洗、消毒步骤是否启用，可对槽盖进行清洗消毒。 - 运行程序：设备内置操作模式包括且不限于常规洗消、早消毒、阳性病人消毒、自定义消毒等。 - 运行流程至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程等。 8.可对洗消全过程进行全面的洗消数据管理，实时监控，并显示洗消过程，可查询历史的清洗记录并能打印。