医疗设备需求参数表

1.灭菌门及内室容积：灭菌器采用单开门，自动升降门；有效灭菌容积≥130升。 2.采用液晶显示屏，显示内容需包含：温度，压力，功率，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。 3.灭菌剂：过氧化氢，采用密封式安装，具备自动识别系统。 4.灭菌程序：表面灭菌、预热灭菌、标准灭菌、快速灭菌。 5.具备等离子体放电监测装置，能监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果。 6.提供灭菌能力说明。 7.需具有自动监控报警系统，可对不符合灭菌标准要求的过程自动取消。 8.可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印。 9.具有自动防卡功能。 10.具有断电记忆功能。