医疗设备需求参数表

- 1.设备工作压力值范围0-280mmHg均可调节，具有梯度模式 - 2.操作及配置：≤5寸全触摸屏操作 3.可配置多种气囊种类 4.具备内置电池 5.具备气囊自动识别功能 6.支持全自动调节和手动调节 7.设备充气速度可调 8.治疗时间：支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示 9.设备应具备单腔零压跳过功能 10.具备静音噪声抑制技术 11.充气保压时间0-15s 12.仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示 13.治疗模式包括但不限于标准治疗、梯度治疗、逆序挤压模式以及高级治疗模式。