医疗设备需求参数表

- 1.具备触摸屏操作功能； - 2.时间设置：0min~99min连续可调； - 3.输出方式：光功率密度可调，红光、蓝光可以单独输出，也可以混合输出，且红光和蓝光可根据治疗需要混合输出。 - 4.能量设置：红光治疗强度1~10级可调，蓝光治疗强度1~10级可调； - 5.治疗范围包括：适用于消炎、镇痛、加速伤口愈合，促进血液循环； - 6.配件要求：采用大扭矩、长臂展、可360°旋转且在任意高度悬停的气压式力臂；治疗灯头与主机采用医用抗干扰血氧导线连接；