医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 红光治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 治疗仪移动式，由主机、支架式治疗头组成； 2.按防电击类型分类：II类设备，按防电击程度分类：治疗头为应用部分，为BF型设备。 3.治疗仪为数码显示屏。 4.治疗仪连续工作时间不少于4h。 5.治疗头表面温度可调节。 - 6.红光光谱波长：550nm～3000nm。 - 7.红光最大额定输出功率：7W±1.5W。 8.安全要求全项符合GB9706.1、YY0323和YY0322的要求。 - 9.适用范围：消炎、止痛、消钟，促进伤口和溃疡愈合。 |  |  |  |