医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 声阻抗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.至少具备226hz、678hz、800hz、1000hz鼓室图、同侧/对侧声反射、咽鼓管功能、纯音测听等功能。 2.具有无极气流泵设计和自动泵速控制技术。 3.具有声反射阈值自动判断，自动复测功能。 4.具有脉冲音声反射功能。 5.具有成人测试模式外，还具有儿童测试模式。 6.声反射增益控制：具备自动增益AGC控制。 7.硬件气压安全限制范围：最低压力值≥-750 daPa &最高气压力值≤+550 daPa，充分保证测试过程中气压值在安全的范围内。 8.声顺值范围：226hz鼓室图最大声顺值>=7.5ml 。 9.同侧声反射测试声：至少包含纯音（0.5、1、2、4KHZ）、窄带噪声、宽频噪声、低频噪声。 10.内存：主机内存可存储的测试不低于20000个测试结果。 11.接口：具备USB、HDMI接口，USB接口直接连接打印机，打印报告，HDMI接口可外接显示器。 - 13.具备彩色大屏幕显示，可同时显示双耳所有测试结果。 |  |  |  |