医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 微波治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.电源电压：220V±10%，频率50HZ±1HZ 2.整机输入功率：≤400W 3.输出功率：≤80W 4.微波频率：2450Mhz±30Mhz 5.显示方式:便携数码 6.磁控管：性能稳定，效率高。 7.功率范围：连续可调 8.治疗时间定时范围：0—99S可调 9. 理疗时间定时范围：0—30min可调，理疗蜂鸣报警 10.手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间。 11.工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制。 12.具有输出的定时功能、自动闭锁功能及过载自动保护系统。 13.具有过热保护功能、辐射防护功能 14.产品适用范围：消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣和宫颈糜烂的治疗。 15.一体化推车式，车轮可以锁定，带脚踏开关。 |  |  |  |