医疗设备需求参数表

基本参数： 1、激光器类型： 氦氖激光管 2、激光波长：≥ 632.8nm； 3、激光输出功率：最大输出功率≥30mW - 4光束传导：石英光纤传导 - 5、具有连续输出、定时输出功能 6、具有微电脑控制，数码显示功能 7、外形尺寸：≥ 300mm×350mm×1200mm； 8、重 量：不大于 25Kg