医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 经颅磁脑病生理治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.具备磁场输出、小脑顶核刺激、肢体电刺激性能。 2.磁场输出性能： 2.1变频磁场感应频率包括但不限于5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz等频率输出。 2.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 2.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频。 2.4治疗时间可调节。 - 3.治疗仪输出波形包括但不限于连续波、疏密波、轻捶波等，且连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波。 - 4.能进行脑磁治疗。 |  |  |  |